АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

###### Волховского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2013 года_ 									№ 112

с. Старая Ладога

Волховского района Ленинградской области

Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и

водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ

на территории муниципального образования

Староладожское сельское  поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение

п о с т а н о в л я е т :

    - Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение, согласно приложению.

  - Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

  - Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации								Ермак Н.О.

# Приложение

# к постановлению

# администрации муниципального образования

# Староладожское сельское поселение

# от «30» сентября 2013 года № 112

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ОАО «Волховский ЖКК» _____________________ С.В. Степанов | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области ____________________Н.О.Ермак |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Директор филиала ОАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети _____________________ Д.С. Чехомов | СОГЛАСОВАНО Мастер Волховского участка ООО «Петербургтеплоэнерго» _____________________ В.И. Завьялова |

ПЛАН

действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат» | г.Волхов, ул.Некрасова, д.24 тел.(81363)756-81 | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» | г.Волхов, ул.Некрасова, д.24 тел.(81363)756-81 | - | - |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | Юридический адрес: 190098. г. Санкт-Петербург, ул. Гарная, д.20-22, литер А Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.60, а/я 856 тел. 8(812) 230-56-41 | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» | г.Волхов, ул.Некрасова, д.24 тел.(81363)756-81 | - | - |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Петербургская сбытовая компания» | г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11 (81363)31-974 | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» | г.Волхов, ул.Некрасова, д.24 тел.(81363)756-81 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» | Новоладоские электросети ОАО «Ленэнерго» | г.Новая Ладога, ул.Садовая, д.25 Начальник филиала Д.С. Чехомов (81363)30-491 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Новоладоские электросети ОАО «Ленэнерго» | Новоладоские электросети ОАО «Ленэнерго» | г.Новая Ладога, ул.Садовая, д.25 Начальник филиала Д.С.Чехомов (81363)30-491 | 1 час | 1-3 | нет | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 | ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат» | ОАО «Волховский жилищно-коммунальный комбинат» | г.Волхов, ул.Некрасова, д.24 тел.(81363)756-81 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4.	Порядок действий администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района», собственники и наниматели жилых помещений, глава и зам.главы администрации | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ОАО «Волховский ЖКК» Староладожский участок ЖКХ | Начальник участка Сарнавина Л.В. (81363) 32-668 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ОАО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района», начальник Староладожского участка ЖКХ | Глава и зам.главы администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района», собственники и наниматели жилых помещений, глава и зам.главы администрации | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  | Администрация поселения, 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района», собственники и наниматели жилых помещений, глава и зам.главы администрации | Администрация поселения, 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения, 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Управляющие ТСЖ «Радуга», ТСЖ «Партнер», собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам.главы администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Уполномоченный по делам ГОЧС и ПБ администрации Староладожское сельского поселения (81363)49-289 | Администрация поселения, 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Руководитель ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ООО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района», ОАО «Волховский ЖКК» Староладожский участок ЖКХ | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава администрации | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | ОАО «Волховский ЖКК» Староладожский участок ЖКХ | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ОАО «Волховский ЖКК» Староладожский участок ЖКХ | Волховский р-н, с.Старая Ладога, ул. Советская, д.3, телефон администрации 8(81363)49-033, 8(81363)49-289 | Информирование ЕДДС |