АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волховского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Старая Ладога

Волховского района Ленинградской области

от  12 октября 2017 года                                                                                № 176

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО Староладожское сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  МО Староладожское сельское поселение (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования в населенных пунктах МО Староладожское сельское поселение (Приложение 2).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

МО Староладожское сельское поселение                            Ваганова Е.А.

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Староладожское сельское поселение

от 12 октября 2017 года № 176

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защи- щаемая площадь | Средства пожаротушения и проти-вопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огне- туши- тель | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1 <*> | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1 <*> | - | 1 <*> | - |
| 3 | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные коопе-ративы и товарищества | группа построек | - | 1 | 1 | 1,1 |

<*> Устанавливаются в период проживания (в летнее время).

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Староладожское сельское поселение

от 12 октября 2017 года № 176

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования Староладожское сельское поселение

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |