СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 20 октября 2017 года                                                                                №25

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение

решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015-2027 годы согласно приложению №1.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Разместить настоящее решение в газете «Волховские Огни» и на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.

Глава муниципального образования

Староладожское сельское поселение                                             Л.А. Ваганова

# УТВЕРЖДЕНО

# Приложение №1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Староладожское сельское поселение

от 20 октября 2017 года №25

Программа комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

СТАРОЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

ВОЛХОВСКОГО муниципального района ЛЕНИНГРАДСКОЙ области на 2015-2027 годЫ

ТОМ i. Программный документ

Санкт-Петербург

2015

Оглавление

Нормативно-правовая база	3

1.	Паспорт Программы комплексного развития	5

2.	Целевой блокПрограммы комплексного развития	9

3.	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения	11

3.1.	Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	11

3.2.	Характеристика существующего состояния системы электроснабженияСтароладожского сельского поселения	17

3.3.	Характеристика существующего состояния системы водоснабжения	19

3.4.	Характеристика существующего состояния системы водоотведения	27

3.5.	Характеристика существующего состояния системы обращения с твердыми бытовыми отходами	30

3.6.	Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	35

4.	Перспективы развития Староладожского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	50

5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктурыСтароладожского сельского поселения	55

5.1.	Система целевых показателей развития системы электроснабжения	55

5.2.	Системацелевых показателей развития системы теплоснабжения	57

5.3.	Система целевых показателей развития системы водоснабжения	58

5.4.	Система целевых показателей развития системы водоотведения	60

5.5.	Система целевых показателей развития системы переработки (захоронения) ТБО			61

5.6.	Система целевых показателей развития системы газоснабжения	62

6.	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	63

6.1.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	63

6.2.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	67

6.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	71

6.4.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	74

6.5.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	75

6.6.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	76

7.	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	80

8.	Управление Программой	90

# Нормативно-правовая база

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015- 2027 годы разработана согласно условиям Технического задания.

Настоящая Программа комплексного развития разработана в соответствии с требованиями следующих основных законодательных и нормативных документов:

- ФЗ № 210-ФЗ от 24.12.2004«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- ФЗ № 41-ФЗ от 14.04.1995 «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»

- ФЗ № 258-ФЗ от 29.12.2006 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»

- ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»

- Постановления Правительства РФ № 109 от 26.02.2004 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии» и Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных вышеназванным постановлением»

- Постановления Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»

- Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и(или) теплоснабжения»

- Приказа Министерства Регионального Развития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

- Приказа Министерства Регионального Развития РФ № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

а также на основании:

  - Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 
№ 20-Э/2;

  - Прочих законов и подзаконных актов, методических разработок и подходов, действующих в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

# Паспорт Программы комплексного развития

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015- 2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций» Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и(или) теплоснабжения» Приказ Министерства Регионального Развития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» Приказ Министерства Регионального Развития РФ № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области. |
| Основной разработчик Программы | ООО «Генеральный Энергосервисный Альянс» |
| Цели и задачи Программы | Ключевой целью Программы является: Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания города при минимальных затратах. что достигается путем: обеспечения доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, энерго- водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей; обеспечения нормативного качества услуг для потребителей; обеспечения условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий; повышения инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий. |
| Объемы финансирования | Общая ожидаемая стоимость реализации Программысоставляет162 400 тыс. рублей, в том числе: теплоснабжение –6943тыс. руб. (по варианту 2) электроснабжение – не определено водоснабжение – 3100 тыс. руб. водоотведение – 53163 тыс. руб. утилизация (захоронение) ТБО – не определено. газоснабжение –99 194 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | улучшение качества газо-, тепло, -электро-, водоснабжения и водоотведения потребителей; снижение себестоимости газо-, тепло, -электро-, водоснабжения и водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности работы основного оборудования; снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий; снижение количества аварийных ситуаций, повышение эффективности работы коммунальных предприятий; ликвидация дефицита мощности источников энергоснабжения; обеспечение тепло- и электроснабжения объектов нового строительства. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляется Администрацией Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области. |
| Ответственный за исполнение | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области. |

- Обоснование необходимости разработки Программы

В связи с постоянным ростом цен на энергоресурсы и проводимой политикой по модернизации и реконструкции жилищно-коммунального комплекса, в Староладожском сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области назрела необходимость проведения мероприятий, в том числе инвестиционных, в рамках комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.

Наряду с обновлением основных фондов ключевых систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, появляются дополнительные средства для ее развития, решаются экологические проблемы.

- Основные цели и задачи Программы

Стратегические цели настоящей Программы определены, исходя из Федерального Закона от 24.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа ориентирована на выполнение следующей ключевой цели:

Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания города при минимальных затратах.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по газо-, тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- обеспечение нормативного качества услуг для потребителей;

- обеспечение условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий;

- повышение инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий.

В рамках достижения целей должны быть решены следующие основные задачи:

- модернизация основных фондов и инфраструктуры;

- ограничение роста издержек отраслевых предприятий, их стабилизация или снижение в долгосрочной перспективе;

- снижение финансовой нагрузки на муниципальный бюджет;

- определение и создание надлежащих экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

- повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий.

3. Основные направления Программы

Реализация Программы является частью реформы жилищно-коммунального хозяйства, проводимой Правительством Ленинградской области. Программа должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования в Староладожском сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области.

В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить ряд основных мероприятий в рамках предприятий коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.

3.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников

3.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей

3.3. Мероприятия по реконструкции и развитию электрических сетей (магистральных и распределительных)

3.4. Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры

3.5. Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоснабжения

3.6. Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоотведения.

4. Ресурсное обеспечение Программы

На период 2015 – 2027 г.г. составляет162 400 тыс. рублей, в том числе:

- теплоснабжение –6943 тыс. руб. (по варианту 2)

- электроснабжение – не определено

- водоснабжение – 3100 тыс. руб.

- водоотведение – 53163 тыс. руб.

- утилизация (захоронение) ТБО – не определено.

- газоснабжение –99 194 тыс. руб.

5. Эффективность реализации Программы

Социально-экономическая эффективность

Реализация Программы направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015- 2027 годы.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы достигается за счет:

- создания условий устойчивого, надежного и бесперебойного снабжения населения и предприятий услугами по газо-, энерго- водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов);

- улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения;

- снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду.

Технико-экономическая эффективность

Технико-экономическая эффективность реализации Программы определяется:

- Увеличением срока службы и надежности магистральных, квартальных инженерных коммуникаций предприятий энерго- водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения отходов);

- снижением потерь в сетях;

- снижением удельных норм расхода энергоресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий и оборудования.

# Целевой блок Программы комплексного развития

Ключевая цель Программы

Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания города при минимальных затратах.

Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по газо-, энерго- водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- обеспечение нормативного качества услуг для потребителей;

- обеспечение условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий;

- повышение инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий.

В рамках достижения целей должны быть решены следующие основные задачи:

- модернизация основных фондов и инфраструктуры;

- ограничение роста издержек отраслевых предприятий, их стабилизация или снижение в долгосрочной перспективе;

- снижение финансовой нагрузки на муниципальный бюджет;

- определение и создание надлежащих экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

- повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий.

Ожидаемые результаты в ходе выполнения Программы

- Повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры

- Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения

- Снижение себестоимости тепло, -электро-, водоснабжения и водоотведения

- Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий

- Снижение количества аварийных ситуаций, повышение эффективности работы коммунальных предприятий.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения

## Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Деятельность в сфере теплоснабжения на территории поселения осуществляют акционерное общество «Газпром теплоэнерго» и общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго».

Описание источников тепловой энергии.

Источниками централизованного теплоснабжения в поселении являются:

- Газовая котельная №16, расположенная по адресу: село Старая Ладога, ул. Советская, 30, тепловые сети протяженностью 2,41 км.;

- Модульная газовая котельная № 17, расположенная по адресу: село Старая Ладога, Волховский пр., 12а, тепловые сети протяженностью 2,09 км.;

- Модульная газовая котельная, расположенная по адресу: село Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 а., тепловые сети 0,906 км.

Газовая котельная № 16, модульная газовая котельная №17 и тепловые сети общей протяженностью 4,5 км. являются собственностью муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и находятся в аренде у АО «Газпром теплоэнерго»

Газовая котельная №16 обеспечивает теплом 12 многоквартирных и 9 частных жилых домов микрорайона ул. Советская с.Старая Ладога, МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа», МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида» с.Старая Ладога ул. Советская, ООО «Трио», фельдшерско-акушерский пункт.

Модульная газовая котельная №17 обеспечивает теплом 16 многоквартирных жилых домов и 2 частных жилых дома, МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида» с.Старая Ладога пр. Волховский.

Модульная газовая котельная, по адресу: село Старая Ладога, ул. Советская, д.1 а и тепловые сети протяженностью 0,906 км. являются собственностью ООО «Петербургтеплоэнерго». Данная котельная обеспечивает теплом МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога», здание торгового центра, по адресу село Старая Ладога, ул. Советская, д.3, Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь.

Последний капитальный ремонт котельной № 16 с заменой основного котельного оборудования был осуществлен в 2003 году. В настоящий момент в котельной установлено 3 водогрейных котла КВ-Г-2,5-95 и один котел мощностью 1,4 Гкал/ч. Все котлы находятся в работоспособном состоянии, последние режимно-наладочные испытания производились в 2011 году. Суммарная установленная мощность котельной составляет 8,9 Гкал/ч.

Основным топливом является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Последний капитальный ремонт котельной № 17с заменой основного котельного оборудования был осуществлен в 2003 году. В настоящий момент в котельной установлено 2 водогрейных котла КВ-Г-1,6-95 и один котел мощностью 1 Гкал/ч. Все котлы находятся в работоспособном состоянии, последние режимно-наладочные испытания производились в 2011 году. Суммарная установленная мощность котельной составляет 4,2 Гкал/ч.

Основным топливом является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от трех газовых котельных, расположенных в селе Старая Ладога. Зоны теплоснабжения данных котельных территориально удалены друг от друга и не имеют общих участков тепловых сетей.

Способ прокладки тепловых сетей в поселении – канальная, надземная.

Основные характеристики и параметры режимов работы тепловых сетей представлены в «Обосновывающих материалах».

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется на территории села Старой Ладоги вне зон действия трех газовых котельных, а также в 16 населенных пунктов поселения.

Таблица 1. Тепловые нагрузки в разрезе котельных

| Наименование котельной | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | ИТОГО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16 | 1,32 | 0,02 | 0,21 | 1,55 |
| Котельная №17 | 2,63 | 0,27 | 0,45 | 3,35 |
| Котельная по ул. Советская, д.1а | 0,30 | 0 | 0,00021 | 0,30 |
| ИТОГО | 3,95 | 0,29 | 0,66 | 5,20 |

Тепловые нагрузки в разрезе потребителей тепловой энергии представлены в «Обосновывающих материалах».

Таблица 2. Баланс установленной мощности котельных и подключенной тепловой нагрузки потребителей

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №16 | 8,9 | 3.35 |
| Котельная №17 | 4,2 | 1.55 |
| Котельная по ул. Советская, д.1а | 2,24 | 0,30 |
| ИТОГО | 15,34 | 5,20 |

Надежность теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от автономных нерезервируемых источников, схемы тепловых сетей радильно-тупиковые, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует.

Неработоспособность систем обескислороживания и обезжелезивания исходной воды на источниках теплоснабжения снижает ресурс работоспособности оборудования и надежность системы в целом.

Тарифы Староладожского сельского поселения в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию для потребителей муниципального образования Староладожское сельское поселение устанавливаются комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Ключевые проблемы системы теплоснабжения

Из характерных проблем организации качественного теплоснабжения поселения можно выделить следующие:

Отсутствие водоподготовки на котельных:

На котельных обеспечивающих теплоснабжение села Старая Ладога отсутствует химическая и термическая обработка исходной городской воды, что негативно сказывается на надежности и долговечности всех элементов системы теплоснабжения. Так, отсутствие химической обработки воды не позволяет удалить из исходной воды соли постоянной жесткости (соли кальция и магния), которые при нагреве воды отлагаются на поверхностях теплообмена котельного оборудования, тем самым нарушая передачу теплоты от уходящих газов к водяному теплоносителю, что ухудшает эксплуатационные характеристики котельного оборудования и способствует пережогу металла поверхности теплообмена. Те же соли, откладываются на внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей, сокращая их проходное сечение, тем самым увеличивая затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя. У абонентов соли постоянной жесткости способствуют засорению отопительных приборов, ухудшая качество теплоснабжения.

Термическая обработка воды предназначена для удаления из воды растворенного кислорода. При отсутствии данного вида обработки воды, содержащийся в воде кислород вступает в реакцию с металлом оборудования и сетей, вызывая внутреннюю коррозию и последующую потери теплоносителя п преждевременный выход оборудования из строя.

Отсутствие коммерческого учета отпуска тепловой энергии от котельных и потребления тепловой энергии на абонентских вводах.

Около 40% потребителей тепловой энергии оснащены системами коммерческого учета тепловой энергии, однако ни один из них не введен в эксплуатацию. Расчет потребления тепловой энергии осуществляется расчетным методом.

Отпуск тепловой энергии по температурному графику отопительно-вентиляционной нагрузки при наличии открытого горячего водоразбора.

Отпуск тепловой энергии на отопление вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей производится по температурному графику, представленному в таблице 1-1. Согласно пункту 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 («Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения») температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75», однако при температуре свыше минус данное требование не соблюдается.

Более того горячее водоснабжение от котельных в межотопительный период осуществляется лишь в выходные и праздничные дни.

Работа штатных сетевых насосов вне области рабочей зоны с низкими значениями КПД.

Номинальная производительность сетевых насосов К/290-30 котельной №16 (ул. Советская) составляет 290 м3 в час. Для обеспечения теплоснабжения потребителей котельной согласно температурному графику необходимый расход теплоносителя в сети 110 -120 м3 в час. КПД сетевых насосов при данном расходе теплоносителя составляет менее 50%.

## Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Староладожского сельского поселения

Характеристика электроснабжения Староладожского сельского поселения и электроснабжающей организации

Электросетевой организацией коммунального комплекса, осуществляющей деятельность на территории Староладожского сельского поселения является ПАО "Ленэнерго".

Характеристика и основные параметры электроснабжения поселения представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Характеристика системы электроснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (план) |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета - всего | тыс.кВт.ч | 16,35 | 15,86 |
|  | тыс.руб. | 46,63 | 53,92 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс.кВт.ч | 16,35 | 15,86 |
|  | тыс.руб. | 46,63 | 53,92 |
| от ОАО "РКС-энерго" | тыс.кВт.ч | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| от других сбытовых компаний | тыс.кВт.ч | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно п. 1) | тыс.кВт.ч | 291,72 | 291,72 |
|  | тыс.руб. | 810,00 | 1004,00 |
| 3. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний |  |  |  |
| 4.1. Количество подстанций, в том числе напряжением: |  | 54 | 54 |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 6 - 10 кВ | ед. | 54 | 54 |
|  | кВА | 10,00 | 10,00 |
| 4.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км | 39,37 | 39,37 |
| 5. Электросетевые объекты ведомственной принадлежности, в том числе |  |  |  |
| 5.1 Количество стационарных подстанций, в том числе напряжением |  | 0 | 0 |
| 110 кВ | ед. | 0,00 | 0,00 |
|  | кВА | 0,00 | 0,00 |
| 35 кВ | ед. | 0,00 | 0,00 |
|  | кВА | 0 | 0 |
| 6-10 кВ | ед. | 0,00 | 0,00 |
|  | кВА | 0,00 | 0,00 |

Энергосбытовой компанией на территории поселения является ОАО "Петербургская сбытовая компания".

Инфраструктура электроснабжения поселения включает в себя подстанции напряжением 6-10 кВ в количестве 54 штук.

Протяженность электрических сетей в зоне ответственности поселения составляет 39,37 км.

Из общего количества ЛЭП более 70 % эксплуатируется более 40 лет и находится в ветхом состоянии, что приводит к значительным потерям электроэнергии в сетях. Верхние и нижние части деревянных опор гнилые, произошло разрушение бетонного покрытия ж/б пристав и коррозия металлической арматуры. Провод по всей длине посечен и имеет многочисленные скрутки. Протяженность линий электропередач 0,4 кВ в ряде мест значительно превышают нормативные расстояния между соседними подстанциями   (норматив – 400 м , факт – до 880 м и более)

Причинами высокого износа сетей и подстанций является:

- отсутствие, начиная с 90-х годов, финансирования проведения реконструкции и строительства новых объектов электроснабжения города;

- объективный ежегодный естественный (в домовладениях) рост потребления электроэнергии.

Потребление электрической энергии в поселении составляет в настоящее время около 291,72 тыс. кВт*ч в год.

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в Ленинградской области представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Установленный размер цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2013 года

| Наименование филиала, субъекта РФ | Утверждено на 2 квартал 2014 года |
| --- | --- |
|  | Ставка на содержание эл.сетей (НН) | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) эл/эн на ее передачу | Одноставочный тариф (в рамках социальной нормы): |
|  | руб./МВт/мес. | руб./МВт.ч. | руб./МВт.ч. |
| Ленинградская область | 1254505,16 | 714,76 | 2917,10 |

Одноставочный тариф на электроэнергию для населения составляет на первое полугодие 2015 года 3,27 руб./кВт*ч (с учетом НДС), на второе полугодие - 3,55 руб./кВт*ч (с учетом НДС).

## Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Предприятие водоснабжения Староладожского сельского поселения

Объекты водоснабжения - водоочистные сооружения (ВОС), водопроводные сети общей протяженностью 18,6 км. являются собственностью Ленинградской области

Характеристика сетей водоснабжения

Существующие сети водоснабжения поддерживаются в исправном состоянии путем проведения своевременного планово-предупредительного ремонта

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 18,6 км. Износ сетей водоснабжения на 2014 г. составляет 53 %, материал труб чугун, металлопластик.

Краткая характеристика существующего положения системы водоснабжения в части забора, передачи и потребления воды

Систему водоснабжения можно разделить на две зоны:

1) Хозяйственно-питьевой водопровод с. Старая Ладога. Отфильтрованная на ВОС с.Старая Ладога, готовая к употреблению вода насосами станции 2-го подъема перекачивается в два резервуара чистой воды емкостью 1000 м3 каждый, откуда по водоводу длиной 1,3 км, состоящему из 2 чугунных труб диаметром 250 мм, вода подается потребителям в с Старая Ладога.

2) Хозяйственно-питьевой водопровод д. Кисельня Волховского района Кисельнинского сельского поселения, водоснабжение которого осуществляется от ВОС, находящегося в с. Старая Ладога. Готовая к потреблению вода по водоводу длиной 12,5 км,  выполненному трубой диаметром 200 мм из полимерных материалов, поступает к потребителям д. Кисельня.

Водопотребление в разрезе водопотребителей представлено в "Обосновывающих материалах".

Часть населения муниципального образования (около 20%) проживает в частном секторе, водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение поселения осуществляется из реки Волхов через водоочистные сооружения (ВОС) проектной производительностью  5,4 тыс.м3/сут., расположенные в с. Старая Ладога на левом берегу р.Волхов на расстоянии 16 км от устья. ВОС приняты в эксплуатацию в 1977 г.

На первом подъеме установлены насосы К 290/30-2 шт. и ВВН -1-0,75 – 1 шт.

Водоочистная станция ТП 901-3-23, в состав которой входит вихревая станция, осветители со взвешенным осадком, скорые фильтры. Так же на водоочистной станции имеется блок осветителей и фильтров, блок реагентного хозяйства, насосная станция второго подъема. ВОС оснащен  резервуарами чистой воды ТП 4-18-850, 2 шт. по 1000 куб.м., башня промытой воды ТП 901-3-23 емк.100 куб.м., хлораторная ТП 901-3-17/69 на жидком хлоре, котельная угольная.

Режим работы станции равномерный, круглосуточный.

Вода, забранная из реки с помощью водоприемных оголовков свайно-раструбного типа  по двум самотечным линиям из стальных труб длиной 20 м и диаметром 200 мм, попадает в водоприемный береговой колодец, откуда 2-мя насосами  подается по одному стальному водоводу диаметром 200 мм длиной 100 м, проложенному на глубине 2 м, на водоочистную станцию в смеситель.

В смесителе вода смешивается с растворами коагулянта (сернокислого алюминия) и кальцинированной соды и подается в камеры хлопьеобразования осветлителей, где за счет интенсивного вращательного движения, создаваемого вихревыми насадками, в результате гидролиза коагулянта образуются крупные и прочные хлопья гидроокиси алюминия, на которых происходит налипание загрязнений (взвешенных и коллоидных частиц).

Отработанные хлопья с налипшими загрязнениями собираются в нижней пирамидальной части (зона уплотнения осадка), откуда периодически выпускаются через задвижку.

Из осветлителей вода через переливные лотки отводится на подающие трубы песчаных фильтров. Проходя через песчаные фильтры, состоящие из нескольких слоев песка различной фракции, вода освобождается от остатков хлопьев коагулянта, вынесенных из отстойников (засчет механической задержки на зернах песка).

Загрузочная фракция фильтров ежесуточно промывается для очистки от задержанных хлопьев коагулянта.

Отфильтрованная готовая к употреблению вода насосами станции 2-го подъема перекачивается в два резервуара чистой воды емкостью 1000 м3 каждый, откуда по водоводу длиной 1,3 км, состоящему из 2 чугунных труб диаметром 250 мм, вода подается потребителю в с Старая Ладога и по водоводу длиной 12,5 км,  выполненному трубой диаметром 200 мм из полимерных материалов, подается потребителю в д.Кисельня.

Таблица 6. Основные технические характеристики источников водоснабжения.

| Наименование сооружения | Территориальное расположение | Среднегодовая загрузка оборудования Тыс.м3/год | Год постройки | Год последнего кап. ремонта | Схема распределения ХВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС | с. Старая Ладога | 561,791 | 1977 | Не проводился | кольцевая |

Горячее водоснабжение поселения осуществляется от 3-х газовых котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности через теплообменники. Подача ГВС осуществляется по отдельным трубопроводам, непосредственно потребителям. Транспортировка тепла в жилой фонд от котельных производится по магистральным и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем отопления и вентиляции является вода с t = 95-70 Сº и с t = 60 Сº для горячего водоснабжения. Система теплоснабжения 2-х трубная, надземная и подземная прокладка, закрытая, общая протяженность тепловых сетей – 4,5 км. в двухтрубном исполнении, износ составляет 75%.

Таблица 7. Характеристики насосного оборудования установленного на объектах водоснабжения Староладожского сельского поселения.

| Наименование узла и его местоположение | Характеристики |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Производительность м3/ч | Количество шт |
| Водозабор Станция 1-го подъёма с. Старая Ладога | К 290/30 | 290 | 2 |
| ОС станция 2- го подъема Старая Ладога | ВВН -1-0,75 | 45 | 1 |

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей Староладожского сельского поселения представлена в таблице ниже.

Таблица 8. Структура потребления воды в разрезе потребителей по Староладожскому сельскому поселению

| Водопотребитель | Годовое водопотребление, тыс. м.куб/год |
| --- | --- |
| Потери при транспортировке | 83,30 |
| Неучтённые расходы | 165,40 |
| Население | 66,49 |
| Котельная | 40,10 |
| Социальная сфера | 3,687 |
| Сторонние организации | 70,40 |
| Деревня Кисельня | 118,1 |

В 2013 году общее количество абонентов в Староладожском сельском поселении имеющих водоснабжение составляло 764 квартир, 9 домов частного сектора. Фактическое удельное потребление холодной воды составляет 102,5 л/сут. на одного человека, потребление горячей воды составляет 63,3 л/сут. на одного человека. Данные показатели не превышают установленные нормы 145 л/сут.

Таблица 9. Объем водопотребления по поселению

| Потребитель | Единицы измерения | Существующее положение, 2013г | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь до 2023г | 2 очередь до 2033г |
| Население Староладожского поселения | Тыс.м3/год | 66,49 | 65,83 | 88,87 |
| Котельная (на цели ГВС) | Тыс.м3/год | 40,1 | 49,27 | 66,60 |
| Соц. Объекты | Тыс.м3/год | 3,683 | 14,93 | 15,08 |
| Прочие потребители | Тыс.м3/год | 70,4 | 71,49 | 72,2 |
| Отдано на сторону (д.Кисельня) | Тыс.м3/год | 118,1 | 118,1 | 118,1 |
| Итого | Тыс.м3/год | 298,77 | 319,62 | 360,85 |

Таблица 10. Тарифы на водоснабжение в Староладожском сельском поселении

Тарифы на водоснабжение для потребителей муниципального образования Староладожское сельское поселение устанавливаются комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть частной застройки Староладожского сельского поселения.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения.

2. Часть населения муниципального образования (около 20%) проживает в частном секторе, водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

3. Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей холодного водоснабжения на территории Староладожского сельского поселения производился поэтапно, начиная с 1977 года тип прокладки – подземный. Трубопроводы водопроводной сети поддерживаются в работоспособном состоянии. В 2014 году начаты работы по реконструкции существующих сетей, которые планируется завершить в 2016 году. Работы по предотвращению аварийных ситуаций производятся в соответствии с графиком ППР.

4. Отпуск воды населению с Старая Ладога производится по приборам учёта воды. Обеспеченность потребителей приборами учета воды составляет 75 %. Подробные сведения о коммерческом учёте водоснабжения населения отсутствуют.

5. Здание и оборудование ВОС с. Старая Ладога введены в эксплуатацию в 1977г, имеют высокую степень износа и требуют ремонта и модернизации, проектная документация по данным сооружениям отсутствует.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии муниципального образования сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация очистных сооружений;

- строительство узла обработки промывных вод;

- установка элементов системы учета водопотребления.

###### Таблица 11. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

## Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Предприятие водоотведения в Староладожском сельском поселении

Объекты водоотведения - канализационно-очистные сооружения (КОС), канализационные сети 5,554 км. являются собственностью Ленинградской области.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Староладожского сельского поселения, сети канализации имеют с. Старая Ладога. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Протяженность канализационной сети – 5,55 км, в том числе напорных коллекторов – 10,3 км. Сточные воды от населения и промышленных предприятий в объеме 0,156 млн. куб.м в год поступают на очистные сооружения, расположенные в северо-восточном направлении от с. Старая Ладога на расстоянии 1,5 км. Сброс очищенной воды производится в р. Волхов.

Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Согласно проектной технологической схеме, сточная вода подается от канализационной очистной станции по трубе диаметром 159 мм., длиной 1800 м., в колодец – гаситель напора и по лотку с решеткой для отделения случайного мусора попадает в аэротенки, где вместе с активным илом непрерывно барбатируется воздухом, подаваемым в аэротенки с помощью воздуходувок из производственного корпуса по перфорированным («дырчатым») трубам, проложенным по дну аэротенков. В процессе аэрации происходит очистка и окисление загрязнений микроорганизмами активного ила.

Из аэротенков вода с иловой смесью поступает в отстойники, где активный ил осаждается.

Из нижней части отстойника вода с осевшим илом с помощью эрлифтов подается к желобам, проложенным вдоль бортов отстойников и аэротенков, и самотеком поступает к месту первоначального ввода сточной воды в аэротенки

Осветленная и очищенная вода с поверхности отстойников переливается в сборные желоба и по ним поступает в контактный резервуар, куда для ее обеззараживания непрерывно подается хлорная вода из хлораторной.

Осветленная, очищенная и обеззараженная вода из контактного резервуара по трубе диаметром 200 мм длиной 300 м сбрасывается в реку Волхов под поверхность воды (глубинный сброс)

Накопившийся избыточный ил выпускается из вторичных отстойников на иловые площадки, где подсушивается и вывозится в качестве удобрения.

КОС расположены в 1,5 км от с.Старая Ладога ниже по течению р.Волхов на расстоянии 13 км от устья.

Биологические канализационные очистные сооружения (КОС) с.Старая Ладога приняты в эксплуатацию в 1976 г.

Проектная производительность 700 м.куб/сутки

КОС имеют в своем составе:

1. Приемный колодец – гаситель напора

2. Решетку

3. Песколовка ф 2,5. глубина заложения 4 м

4. Блок аэротенков – 2 шт. 12 х 6 х 3,4м и отстойников 2 шт. 6 х 6 м

5. Контактный резервуар

6. Иловые площадки – 2 шт. 30 х 30 м

7. Выпускной колодец ф 1,2 м, глубиной 6 м

8. Производственный корпус, где находятся помещения воздуходувок, хлораторная, лаборатория и комната персонала

9. Оборудование: воздуходувка АФ-53-Э51Ш производительностью 180 м.куб/мин, напор 30 м двигатель 7,5 квт, 3000 об/мин

Подача сточной воды на КОС производится по напорному коллектору диаметром 159 мм, с глубиной заложения 1,8 м от КНС на ул, Советской, глубиной заложения 9 м, приемным резервуаром диаметром 1,2 м . Насос СМ – А180S4 У2, 22 квт, 1470 об/мин.

Жилые дома частного сектора Староладожского сельского поселения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Староладожского сельского поселения приведены в «Обосновывающих материалах».

Таблица 12. Тарифы на водоотведение в Староладожском сельском поселении

Тарифы на водоснабжение для потребителей муниципального образования Староладожское сельское поселение устанавливаются комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

1. Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоотведения.

2. Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения на территории Староладожского сельского поселения производился поэтапно, начиная с 1976 года тип прокладки – подземный. Трубопроводы водопроводной сети имеют высокий процент износа 74%, поддерживаются в работоспособном состоянии, ремонтные работы по предотвращению аварийных ситуаций производятся в соответствии с графиком ППР.

3. Длительная эксплуатация системы водоотведения с 1976 привели к физическому износу очистных сооружений систем водоотведения. Здание и оборудование КОС с Старая Ладога находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции.

4. Существующие КОС не может обеспечить требуемой очистки сточных вод до уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ, в этой связи в настоящее время использование КОС происходит без права пользования.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

В настоящее время производится разработка мероприятий по модернизации очистных сооружений, а также программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при оказании услуги водоснабжения».

## Характеристика существующего состояния системы обращения с твердыми бытовыми отходами

Масса и характер твердых бытовых отходов, образующихся на любой территории, зависит от численности населения, от его социального состава и условий проживания, от уровня благосостояния, от климатических условий и от бытовых традиций населения, характер которых определяется историческим опытом.

Основными источниками образования твердых бытовых отходов на территории Староладожского сельского поселения являются:

- постоянно проживающее население;

- учреждения культурно-бытового обслуживания;

- общественные здания;

- промышленные предприятия (бытовые отходы производственного и административного персонала и мусор от уборки помещений и территорий).

Количество образующихся ТБО, их распределение по территории, годовая и сезонная динамика диктуют стратегию управления как в части выбора способов утилизации, транспортировки, переработки и захоронения отходов, так и в части возможной кооперации усилий на межрайонном уровне.

В настоящее время фактический учет ТБО производится на основе форм статистической отчетности: 1-ЖКХ, по которой отчитываются службы жилищно-коммунального хозяйства и 2-ТП (отходы), где среди отходов IV класса опасности предприятия проходят и бытовые.

Объёмы ТБО от промышленных предприятий и строительных отходов учитываются в общем объёме малотоксичных промышленных отходов.

Услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов

Вопрос организации сбора и транспортировки ТБО на территории Староладожского сельского поселения находится в ведении муниципального образования Староладожское сельское поселение, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, статья 14, п.1.18).

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- сбор ТБО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);

- организацию временного хранения отходов в домовладениях:

- в домах, оснащенных мусоропроводом – в мусоросборники,

- в домах без мусоропровода – в контейнеры различных объемов;

- вывоз ТБО для утилизации без использования мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций;

- утилизация ТБО на полигоне, без использования мусороперерабатывающей станции и системы прессования-пакетирования.

Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На данный момент в разных городах России используются различные нормы накопления отходов. Например, в Ростове-на-Дону принята норма 2 м3 в год (400 кг), в Санкт-Петербурге эксперты оценивают количество отходов, приходящихся на 1 жителя как 1,5 м3 в год (300 кг), а в Ленинградской области - 1,2 м3 в год (264 кг) на 1 жителя.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Норма накопления отходов в Староладожском сельском поселении Волховского района Ленинградской области составляет 1,15 м3 в год на человека.

Потребители услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Объёмы образования ТБО, в том числе на перспективу, определяются тенденциями в развитии численности населения Староладожского сельского поселения и его потребностей в жизнеобеспечении.

Объем численности населения, по оценкам специалистов, в ближайшие годы сохранится на существующем уровне, что предопределяет сохранение объема ТБО, собранных и вывезенных от населения, на существующем уровне.

##### Организационный анализ (сбор, транспортировка, захоронение ТБО на полигоне)

Сбор ТБО осуществляется силами управляющей компании, указанная организация далее транспортирует и складирует ТБО на полигоне в д. Кути, Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области.

Тарифы на сбор, транспортировку, переработку (захоронение) ТБО

Действующие тарифы за сбор, вывоз и размещение ТБОпредставлены в таблице 13.

Таблица 13. Величина тарифов за сбор, вывоз и размещение ТБО

| Тариф для населения (ставка оплаты) за сбор, вывоз и размещение отходов с НДС, руб/кв.м в мес | Тариф для населения(ставка оплаты) за сбор, вывоз и размещение отходов с НДС, руб/куб.м | Тариф, установленный для специализированных организаций на вывоз отходов населения с НДС,руб/куб.м | Тариф, установленный для специализированных организаций на размещение отходов населения с НДС,руб/куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,36 | 197,61 | 420,85 | 107,7 |

Выявление проблем функционирования системы обращения с ТБО в Староладожском сельском поселении Волховского района Ленинградской области

В настоящее время в Староладожском сельском поселении сложилась неблагоприятная обстановка с удалением бытовых отходов, характеризующаяся ростом объёмов образования отходов при нарастающем дефиците мест их складирования, и, как следствие, возникновением всё большего количества стихийных свалок.

К этому следует добавить низкий уровень технической оснащенности существующих свалок; низкую культуру производства; неудовлетворительное состояние существующих свалок.

Всё это служит причиной ухудшения экологической обстановки на территории МО и в условиях высокоранимых его природных комплексов неминуемо ведёт к экологическим бедствиям.

Масса и характер твердых бытовых отходов зависит от численности населения, от его социального состава и условий проживания, от уровня благосостояния, от климатических условий.

Все отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, вывозятся на санкционированные или несанкционированные свалки. Основными причинами несоответствия свалок санитарным требованиям являются: отсутствие гидроизоляционных покрытий их дна, обваловки, благоустройства территории, оборудованных подъездных путей, необходимого комплекта спецтехники, а также нарушение технологии утилизации отходов.

Наиболее опасными ингредиентами ТБО признаются тяжёлые металлы, в частности, свинец и кадмий. Они загрязняют почву, подземные воды, путем просачивания фильтрата через тело свалки, сохраняются после сжигания мусора, выбрасываются вместе с газами в процессе сжигания топлива. Легко попадая в кровь человека, свинец, например, способствует повышению кровяного давления у взрослых и развитию невропатологии у детей. Кадмий может служить причиной рака и заболевания почек.

Другими источниками являются бытовая электроника, стекло, пластик, керамика, красители. К токсичным бытовым отходам относятся также пестициды, растворители, кислоты, ядохимикаты и др. Общий объем выбросов токсичных отходов составляет приблизительно 1% от общей массы выбросов в атмосферу.

Обезвреживание ТБО производится неудовлетворительно, т.к. в подавляющем большинстве случаев для этого используются плохо организованные свалки, санитарно-техническое состояние которых не отвечает должным санитарным требованиям, в связи с чем они, как правило, являются интенсивными источниками загрязнения почвы, воды и воздуха (в виде выбросов в воздушную среду метана и углекислого газа, поступления в подземные и поверхностные воды значительного объема загрязняющих веществ, изъятия ценных земель их хозяйственного оборота более чем на 50-70 лет). Регистрируются случаи самовозгорания отходов с выделением канцерогенного диоксина, выделяющегося в результате горения пластика. Актуальна проблема утилизации медицинских отходов, составляющих примерно 2 % от общего объема твердых бытовых отходов. Одна из сопутствующих проблем плохо обустроенных и стихийных свалок - заселённость их территорий большим количеством бездомных собак, кошек и грызунов.

Свалки и полигоны на территории поселения расположены в неблагоприятных по геолого-гидрогеологическим условиям местах: участках выхода подземных вод, на песках или торфяниках, не препятствующих проникновению загрязняющих веществ в подземные горизонты.

В качестве площадок для складирования грязного слоя снега в зимний период используются русла ручьёв, дренажных канав, что в период таяния приводит к массовому загрязнению водоёмов.

Классификация проблем в разрезе основных категорий представлена в «Обосновывающих материалах».

## Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Общая характеристика системы газоснабжения

На территории Староладожского сельского поселения централизованное снабжение природным газом предусмотрено только в селе Старая Ладога и деревне Извоз. В двенадцати населённых пунктах используется только сжиженный газ. Деревни Велеша и Сельцо-Горка из-за отсутствия постоянно проживающего населения не газифицированы сжиженным газом.

По данным, предоставленным Администрацией Староладожского сельского поселения, уровень газификации на 01.01.2014 года в целом по Староладожскому сельскому поселению составляет 92% (сжиженный и природный газ). Уровень газификации природным газом составляет 72%.

Потребление природного газа на за 2013 год составило:

- населением – 200,11 тыс. нм3/год;

- котельными – 1806,1 тыс. нм3/год.

Потребление населением сжиженного газа из ГБУ за 2013 год составило 3,44 т.

Через Староладожское сельское поселение проходит подземный газопровод высокого давления 2 категории от ГРС «Морозово-Волхов-1»., выходящий из г. Волхов на с. Старая Ладога, п. Кисельня, г. Новая Ладога и п. Иссад и выполненный трубой ПЭ Ø225 мм.

К ГРС газ поступает из магистрального газопровода под давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до 0,6 МПа. Кроме того, на ГРС газ приобретает специфический запах. Его одоризируют. Здесь газ также подвергается дополнительной очистке от механических примесей и подсушивается.

Далее газ по межпоселковому газопроводу высокого давления газ поступает к газорегуляторным пунктам (ГРП).

От межпоселкового газопровода в районе с. Старая Ладога отходят три газовых отвода к газораспределительным пунктам:

- ШРП 25 (ГРПШ-2А, с. Старая Ладога, ООО «Волховский плюс», 2006 г., балансодержатель ООО «Волховский плюс»), выполненный трубой ПЭ Ø110 мм длиной 104 м.;

- ГСГО 12 (ГСГО 10, с. Старая Ладога, ул. Советская, 2008 г., балансодержатель Администрация МО «Волховский район»), выполненный трубой ПЭ Ø110 мм длиной 506 м. От ГСГО по газопроводам среднего давления газ поступает к:

ШРП 12 (ГРПШ-400, с Старая Ладога, ул. Советская, 2008 г., балансодержатель Администрация МО Волховский район») по трубопроводу ПЭ Ø63 мм длиной 142 м;

ШРП 13 (ГРПШ-07-2У1, с Старая Ладога, Свято-Успенский женский монастырь), выполненный трубой ПЭ Ø90 мм длиной 1015 м;

- ГРПШ 11 (ГРПШ-400, с. Старая Ладога, Волховский проспект, 2008 г., балансодержатель Лентрансгаз), выполненный трубой ПЭ Ø110 мм длиной 900 м.

От межпоселкового газопровода в районе д. Извоз отходит один газовый отвод к газораспределительным пунктам:

- ШРП 39 (ГРПШ-1-сFE-25, индивидуальное хозяйство ИП «Букатый А.В», балансодержатель ИП «Букатый А.В.»), выполненный трубой ПЭ Ø90 мм длиной 722,5 м, а от него к:

- ШРП 40 (ГРПШ 400с, индивидуальное хозяйство ИП «Букатый А.В.», балансодержатель ИП «Букатый А.В.), выполненный трубой ПЭ Ø90 мм длиной 389 м,

К ШРП 25, ГСГО 12, ГРПШ 11, ШРП 39, ШРП 40 газ поступает из межпоселкового газопровода под давлением 0,6 МПа.

На ШРП 25 и ГСГО 12 давление газа снижается до среднего, на ГРПШ 11, ШРП 39 и ШРП 40 – до нижнего давления.

Природный газ подаётся от ШРП 25 на котельную ООО «Волховский плюс», от ГСГО 12 – на ШРП 12, ШРП 13, Котельную бани, от ШРП 39 и ШРП 40 - на нужды ИП «Букатый А.В.»

На ШРП 12 и ШРП 13 давление газа снижается со среднего до нижнего и природный газ подаётся от ШРП 12 на нужды населения, от ШРП 13 – на нужды Свято-Успенского женского монастыря.

Газорегуляторные пункты стоят во главе распределительных газовых сетей низкого давления, питающих газом потребителей.

Система газоснабжения трёхступенчатая - газопроводы высокого (Р=0,3-0,6 МПа), среднего (Р=0,005-0,3МПа) и низкого давления (Р<0,005 МПа). Схема газопроводов - тупиковая.

Схема газоснабжения Староладожского сельского поселения гарантирует обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления использования газа приводятся в таблице ниже.

Таблица 14. Направления использования природного газа

| Потребность | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Учреждения здравоохранения, детские, учебные и коммунально-бытовые предприятия и учреждения | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Местные котельные, отопительные и районные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные и сельскохозяйственные предприятия | Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, технологические нужды |

По состоянию на 2013 год в с. Старая Ладога сетевым природным газом обеспечены 30 многоквартирных жилых дома, 5 домов индивидуальной жилой застройки, 3 котельные, в д. Извоз - 4 дома индивидуальной жилой застройки.

Показатели по потреблению сетевого природного газа в Староладожском сельском поселении (с. Старая Ладога) приведены в таблице 3 по данным Администрации МО Староладожское сельское поселение».

Таблица 15. Сведения об объемах потребления сетевого природного газа

| Староладожское сельское поселение | с. Старая Ладога и д. Извоз в 2012-2013 гг. |
| --- | --- |
| Потребители сетевого природного газа | Объем потребления, тыс. м3 |
|  | 2012 г. | 2013 г. |
| Теплоснабжающие организации (котельные) | 1930 | 1806,1 |
| Население | 202,89 | 200,11 |
| Производственные предприятия | - | - |
| Всего: | 2132,89 | 2006,11 |

Газорегуляторные пункты эксплуатируются менее 10 лет. Сооружения находятся в хорошем состоянии.

На 01.01.2014 года газифицировано природным газом 807 потребителей (квартир) поселения, а жители 228 квартир используют для своих нужд сжиженный газ от ГБУ.

Всего газифицировано 1035 потребителей.

Суммарная протяженность газопроводов – 12,97154 км. Протяженность межпоселковых газопроводов в границах с. Старая Ладога и д. Извоз – 3,0654 км, внутрипоселковых распределительных газопроводов – 7,06614 км, внутридомовых – 2,84 км.

Наиболее проблемными с точки зрения технического состояния являются внутридомовые газопроводы суммарной протяженностью 2,84 км, из которых порядка 90 % газопроводов подлежат техническому диагностированию.

Описание источников газоснабжения

Староладожское сельское поселение снабжается газом от ГРС «Морозово-Волхов-1».

К ГРС газ поступает из магистральных газопроводов под давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до 0,6 МПа.

Характеристики ГРС «Морозово-Волхов-1» приведены в таблице ниже.

Таблица 16. Технические характеристики ГРС «Морозово-Волхов-1»

| ГРС | На чьём балансе ГРС | Рпроект, МПа | Ррабочее, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |
| Левобережная ГРС «Волхов-1» | Газпром | 5,5 | 0,6 | 5,2 | 0,6 |

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

  - Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

  - Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

  - Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

  - Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

  - Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

а)	узлы:

- переключения станции;

- очистки газа;

- предотвращения гидратообразования;

- редуцирования газа;

- подогрева газа;

- коммерческого измерения расхода газа;

- одоризации газа;

- автономного энергопитания;

- отбора газа на собственные нужды;

б)	системы:

- контроля и автоматики;

- связи и телемеханики;

- электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

- электрохимзащиты;

- отопления и вентиляции;

- охранной сигнализации;

- контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

- изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твёрдых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учёта газа предназначен для учёта количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счётчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещённых на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счётчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно- профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Описание системы транспортировки газа в Староладожском сельском поселении представлено в «Обосновывающих материалах».

Описание системы газоснабжения потребителей в Староладожском сельском поселении

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка, обслуживающего пять и более этажей.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

На 01.01.2013 года количество газовых вводов в Староладожском сельском поселении равно 77. Газифицировано природным газом 807 квартир (в том числе индивидуальные жилые дома), 3 котельные, детский сад. В квартирах подключено 1144 газовые плиты.

В котельной Никольского мужского монастыря установлены два котла TERMODUO50 T. Расход газа: общий часовой 10 м3/час, годовой – 0,023 млн. м3/год. Рвх газа=1433 Па.

В блочно-модульной котельной с. Старая Ладога по ул. Советской установлены котлы: LoganoSK 745 мощностью 1200 кВт – 1 шт., LoganoSK 745 мощностью 1400 кВт. Рвх. газа=0,3 МПа.

В блок-модульной котельной (БМК) ООО «Волховский плюс» установлено теплогенерирующее оборудование мощностью 1,75 МВт.

Основным топливом для котельных является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Существующие нормативы потребления газа в Староладожском сельском поселении представлены в «Обосновывающих материалах».

Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории Староладожского сельского поселения

Данные по нештатным ситуациям на газовых сетях и газовом оборудовании в Староладожском сельском поселении не представлены. Имеется только свод данных в целом по Волховскому району за 2011 год.

Таблица 17. Свод данных по Волховскому району по нештатным ситуациям

| Вид ситуации | 2011 год |
| --- | --- |
|  | Всего | Природный газ | Сжиженный газ |
| Аварийная: утечка газа на сетях, оборудовании | 123 | 70 | 53 |
| Неаварийная: обслуживание оборудования по заявке | 492 | 440 | 52 |

По представленной информации видно, что частота аварийных ситуаций составляет 0,34 случая в день. Это говорит о качественном обслуживании оборудования в межремонтный период. Но необходимо снижать количество утечек газа с целью обеспечения безопасности окружающих и уменьшения коммерческих потерь от утечек.

В связи с тем, что для разработки схемы газоснабжения не представлены сведения по коммерческим группам учёта потребления природного газа, анализ потерь провести не представляется возможным. В этом случае приводятся общие сведения о составляющих потерь и мероприятиях по их снижению.

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Коммерческие потери - объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:

- Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной.

При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10 °С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5%. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.

- Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС).

Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.

- Отклонение в приборах учета газа у потребителей

В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Как свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.

- Использование для учета газа так называемых роторных счетчиков (тип РЛ).

Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к полному отсутствию учета.

- Погрешность мембранных счетчиков (МЛ).

При проведении проверок бытовых мембранных счетчиков газа обнаруживается, что из общего количества счетчиков 25% не проходят контрольную пригодность ввиду превышения допустимой погрешности. По отдельным счетчикам погрешность составляет 5-10%. В отдельных случаях погрешность может достигать 30%.

- Техническое состояние газовых сетей.

На наличие и размер коммерческих потерь влияет и техническое состояние газовых сетей и газового оборудования. Как показывает статистика из общего количества газовых сетей, 20% эксплуатируется с исчерпанным амортизационным сроком. Из общего количества газовых приборов, которые находятся в эксплуатации, - 28% с исчерпанным сроком амортизации. Ввиду такого состояния газового хозяйства потери природного газа по причине негерметичности газовых сетей, отключающих устройств, газового оборудования не компенсируются в полной мере установленным государством размером начисленных производственно-технологических потерь, что приводит к увеличению дополнительных потерь газа.

Имеют место потери и за счет некачественных домовых регуляторов давления газа.

- Сверхнормативное потребление.

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

Мероприятия по снижению потерь.

Организационные мероприятия:

- Оптимизация режимов работы газовых сетей;

- Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса

- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;

- Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.

Технические мероприятия:

- Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;

- Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;

- Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;

- Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;

- Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета газа:

- Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета потребления газа;

- Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;

- Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;

- Проведение поверки и калибровки средств учета газа;

- Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения

Поставщиком природного газа на территорию Староладожского сельского поселения является АО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», принадлежащий АО «Газпром».

Транспортировку природного газа по арендованному у АО «Газпром Трансгаз СПб» газопроводу высокого давления от г. Волхов до с. Старая Ладога осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

ГРС «Волхов-1» (Левобережная) принадлежит АО «Газпром Трансгаз СПб».

Газопровод высокого давления к котельной ООО «Волховский плюс» общей длиной 470 м и газораспределительный пункт принадлежат ООО «Волховский плюс», обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Газопровод-ввод среднего давления к котельной по ул. Советская принадлежит ООО «Петербургтеплоэнерго», обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Газопровод высокого давления и газораспределительный пункт по ул. Советская с. Старая Ладога принадлежат Администрации МО «Волховский район», обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Газопровод к котельной Никольского мужского монастыря принадлежит Никольскому мужскому монастырю, обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилой застройке д. Извоз Волховского района принадлежит ИП «Букатый А.В.», обслуживание по договору осуществляет Волховский филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно.

Структурный баланс реализации газа по группам потребителей

Структура потребления газа по отдельным видам потребителей в Староладожском сельском поселении представлена в таблице 8 и на рисунке 13.

Таблица 18. Потребление газа по отдельным видам потребителей в 2013 году

| Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| Природный газ |
| Население | тыс. нм3/год | 200,11 |
| Муниципальные предприятия, включая котельные | тыс. нм3/год | 1 806,1 |
| ВСЕГО | тыс. нм3/год | 2 004,21 |
| Сжиженный газ |
| Население | т | 3,44 |

Основное потребление газа в Староладожском сельском поселении приходится на муниципальные предприятия, включая котельные (90%), на долю населения расходуется 10% от общего потребления газа в сельском поселении.

Территориальный баланс потребления газа

В связи с отсутствием информации потребления по д. Извоз территориальный баланс потребления природного газа по Староладожскому сельскому поселению возможно составить только исходя из численности проживающих в д. Извоз и с. Старая Ладога.

По данным, предоставленным администрацией Староладожского сельского поселения в д. Извоз постоянно проживает 15 человек, в с. Старая Ладога – 1991 человек. Исходя из этих данных, доля потребления природного газа в д. Извоз составляет 0,2%, в с. Старая Ладога – 99,8%.

Территориальный баланс потребления сжиженного газа в Староладожском сельском поселении в связи с отсутствием информации об объёмах потребления в населённых пунктах (кроме д. Извоз и с. Старая Ладога) можно составить на основании данных о количестве постоянно проживающего населения. Сведения о количестве постоянно проживающего населения в населённых пунктах приведены в таблице ниже.

Таблица 19. Количество постоянно проживающего населения

| № п/п | Наименование сельского населенного пункта | Всего численность, человек | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постоянно зарегистрирован-ных | временно зарегистрирован-ных |
| Староладожское сельское поселение |
| 1 | с. Старая Ладога | 2091 | 1991(1837-в благоустр.) | 100 |
| 2 | д. Ахматова Гора | 72 | 60 | 12 |
| 3 | д. Балкова Гора | 21 | 16 | 5 |
| 4 | д. Зеленая Долина | 17 | 16 | 1 |
| 5 | д. Ивановский Остров | 126 | 102(62-в благоустр.) | 24 |
| 6 | д. Извоз | 15 | 10 | 5 |
| 7 | д. Княщина | 31 | 29 | 2 |
| 8 | д. Лопино | 11 | 11 | 0 |
| 9 | д. Межумошье | 6 | 0 | 6 |
| 10 | д. Местовка | 67 | 67 | 0 |
| 11 | д. Мякинкино | 105 | 97 | 8 |
| 12 | д. Обухово | 4 | 4 | 0 |
| 13 | д. Подол | 15 | 12 | 3 |
| 14 | д. Трусово | 6 | 2 | 4 |
| 15 | д. Чернавино | 83 | 75 | 8 |
| 16 | д. Велеша | 0 | 0 | 0 |
| 17 | д. Сельцо-горка | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2670 | 2492 | 178 |

Главным потребителем сжиженного газа в Староладожском сельском поселении является население д. Ивановский остров. На его долю приходится 24% от общего потребления.

Общий баланс подачи и реализации газа

Показатели баланса по Староладожскому поселению не представлены. Для расчёта баланса используем усреднённые показатели потерь и расходов на собственные нужды в целом по Волховскому филиалу «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тосно. Усреднённые показатели потерь по газораспределительным сетям составляют 0,2%  и объём расхода на собственные нужды – 0,03% от общего объёма поступившего газа. Баланс подачи и реализации природного газа Староладожского сельского поселения приведён в таблице ниже.

Таблица 20. Баланс подачи и реализации природного газа в Староладожском сельском поселении в 2013 году

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поступления газа | тыс. нм3/год | 2 010,83 |
| Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. нм3/год | 0,6 |
| Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. нм3/год | 4,02 |
| Объем реализации газа потребителям | тыс. нм3/год | 2 006,21 |

Годовой объем реализации газа составляет 2 006,21 тыс. куб. м.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь газа ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь газа в системах газоснабжения, оцениваются объемы полезного газопотребления и устанавливается величина объективно неустранимых потерь газа.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения Староладожского сельского поселения представлено в «Обосновывающих материалах».

# Перспективы развития Староладожского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Общая информация о населении Староладожского сельского поселения

Общая численность населения на 2015 г. составляет 2670 человек. Подробная информация о поселении приведена в таблице ниже.

Таблица 21. Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов по муниципальному образованию Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 01 января 2015 года

| № п/п | Наименование сельского населенного пункта | Всего численность, человек | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постоянно зарегистрирован-ных | временно зарегистрирован-ных |
| Староладожское сельское поселение |
| 1 | с. Старая Ладога | 2091 | 1991(1837-в благоустр.) | 100 |
| 2 | д. Ахматова Гора | 72 | 60 | 12 |
| 3 | д. Балкова Гора | 21 | 16 | 5 |
| 4 | д. Зеленая Долина | 17 | 16 | 1 |
| 5 | д. Ивановский Остров | 126 | 102(62-в благоустр.) | 24 |
| 6 | д. Извоз | 15 | 10 | 5 |
| 7 | д. Княщина | 31 | 29 | 2 |
| 8 | д. Лопино | 11 | 11 | 0 |
| 9 | д. Межумошье | 6 | 0 | 6 |
| 10 | д. Местовка | 67 | 67 | 0 |
| 11 | д. Мякинкино | 105 | 97 | 8 |
| 12 | д. Обухово | 4 | 4 | 0 |
| 13 | д. Подол | 15 | 12 | 3 |
| 14 | д. Трусово | 6 | 2 | 4 |
| 15 | д. Чернавино | 83 | 75 | 8 |
| 16 | д. Велеша | 0 | 0 | 0 |
| 17 | д. Сельцо-горка | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2670 | 2492 | 178 |

Площадь поселения - 139 кв.км.

Проектная численность жителей Староладожского сельского поселения к 2020 году составит 2800 человек.

Данный сценарий будет реализован при условии выполнения ряда мероприятий:

- привлечение мигрантов за счет увеличения потребности экономики муниципального образования в трудовых ресурсах;

- проведение активных мер по закреплению молодежи в поселении;

- проведение активной демографической политики в Волховском муниципальном районе, которая позволит увеличить коэффициент рождаемости;

- реализация мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения для сокращения коэффициента смертности, а также активной социальной поддержки пожилых людей.

По-прежнему будет наблюдаться деформация возрастно-половой структуры населения, показатели естественной убыли населения будут иметь положительную динамику (коэффициент рождаемости вырастет с 6 до 10 чел. на 1000 населения, коэффициент смертности вырастет с 12 до 14 чел. на 1000 населения). Необходимо заметить, что в 2013 году коэффициент рождаемости превысил коэффициент смертности.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В проекте «Генерального плана в черте населенного пункта Староладожского сельского поселения Ленинградской области» были разработаны мероприятия по развитию жилищного фонда города. Общий объем жилищного фонда по городу в целом определялся по проектным этапам на основе расчетной численности населения и нормы обеспеченности общей площадью на одного жителя.

Генеральный план разработан на территории населенного пункта в границах черты проектирования. Предложения по территориальному планированию были разделены на этапы реализации, в том числе: I-я очередь – 2015 год, II-я очередь (расчетный срок) – 2027 год.

Ситуация в Староладожском сельском поселении во многом будет зависеть от политики администрации города по активизации экономики и жизнедеятельности города, улучшению жизни, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста к 2027 году численность населения города может стабилизироваться.

На расчетный срок до 2027 года предполагается строительство новых многоквартирных домов.

В схеме территориального планирования Волховского муниципального района запланирован рост жилищной обеспеченности в целом по муниципальному району с 17,6 м2 на человека в 2013 г. до 27,3 м2 на человека к 2020 г.

В проекте генерального плана определены свободные территории, на которых возможно развитие жилищного строительства –130,8 га.

На 2020 год объемы жилищного фонда составят 68,4 тыс. м2, в т. ч. нового – 
14,71 тыс. м2.

С учетом вышеуказанного, а также исходя из данных по динамике численности населения и планов по приросту площади строительных фондов в 2015-2027 годы, ниже в таблицах представлена прогнозная информация по объемам потребления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, вода, стоки, природный газ).

Таблица 22. Прогнозный объем потребления тепловой энергии на отопление в Староладожском сельском поселении

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии в Староладожском сельском поселении, Гкал | 11882,3 | 11964,7 | 12047,0 | 12129,4 | 12211,7 | 12294,1 | 12376,4 | 12458,8 | 12623,5 |

Таблица 23. Прогноз потребления воды в Староладожском сельском поселении

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. куб.м./год | 298,77 | 300,855 | 302,94 | 305,025 | 307,11 | 309,195 | 311,28 | 313,365 | 315,45 |

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения  Староладожского сельского поселения представлена в таблице.

Таблица 24. Прогноз объема сточных вод в Староладожском сельском поселении

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс. куб.м./год | 157,09 | 158,18 | 159,27 | 160,35 | 161,44 | 162,53 | 163,62 | 164,71 | 166,89 |

Перспективные объемы потребления электрической энергии рассчитаны исходя из прогнозов прироста населения согласно положения генерального плана.

Таблица 25. Планируемые объемы потребления электрической энергии

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии в Староладожском сельском поселении, тыс. кВт*ч | 293,76 | 295,79 | 297,83 | 299,86 | 301,90 | 303,93 | 305,97 | 308,01 | 312,08 |

Таблица 26. Планируемые объемы потребления природного газа

Перспективные объемы потребления природного газа рассчитаны исходя из прогнозов прироста населения согласно положения генерального плана.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление газа, тыс. нм3/год | 2437 | 2864 | 3291 | 3718 | 4145 | 4560 |
| В том числе коммунально-бытовые нужды | 227 | 254 | 281 | 308 | 335 | 360 |
| производственные нужды | 2210 | 2610 | 3010 | 3410 | 3810 | 4200 |
| Потребление газа, м3/ч | 278,20 | 326,94 | 375,68 | 424,43 | 473,17 | 520,55 |
| В том числе коммунально-бытовые нужды | 25,91 | 29,00 | 32,08 | 35,16 | 38,24 | 41,10 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения

## Система целевых показателей развития системы электроснабжения

Электрическиенагрузкижилищно-коммунальногосекторарассчитаныпоукрупнённымпоказателямрасходаэлектроэнергиикоммунально-бытовыхпотребителей (кВт/ч на одного жителя в год), которыепринятывсоответствиисинструкциейпопроектированиюэлектрическихсетейРД34.20.185-94(г. Москва, 1999г.).

Таблица 27. Укрупнённые показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

| Показатели | I очередь (2017 год) | II очередь (2025 год) |
| --- | --- | --- |
| Удельные нормы коммунально-бытового электропотребления, кВт*ч на 1 жителя в год | 2200 | 2750 |
| Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 4400 | 5500 |

Приведённыевышенормыучитываютрасходэлектроэнергиижилымииобщественнымизданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, сети обслуживания водопровода, канализации, систем отопления и горячего водоснабжения, наружное освещение, мелкомоторную нагрузку, электропищеприготовление в жилом фонде.

Целевые показатели развития системы электроснабжения включают в себя следующие:

- перебои в электроснабжении потребителей;

- продолжительность оказания услуг;

- уровень потерь электроэнергии;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению;

- удельное электропотребление;

- максимум электрической нагрузки;

- годовое число часов использования максимума электрической нагрузки;

- производительность труда.

Целевые показатели развития системы электроснабжения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов».

## Система целевых показателей развития системы теплоснабжения

Расходтеплажилищно-коммунальнымсекторомопределёнвсоответствиисСНиП 41-02-2003г. Для расчётной температуры наружного воздуха на отопление - минус 270С.

Укрупнённые показатели составят:

- максимальный часовой тепловой поток на отопление жилых зданий,

Qот=q х F, Вт/м2,

где q -укрупнённыйпоказательмаксимальноготепловогопотокана1м2общейплощади, Вт.

- Для существующих зданий до проведения реконструкции и текущего ремонта - 86,8;

- для существующих зданий после проведения реконструкции -83,4;

- для существующих зданий после проведения текущего ремонта -84,4.

- Максимальныйчасовойтепловойпотокнаотоплениеобщественныхзданийпринятвразмере 25% от расхода тепла на отопление жилых зданий;

- максимальныйчасовойтепловойпотокнавентиляциюобщественныхзданийпринятвразмере 60% от расхода тепла на отопление общественных зданий;

- укрупнённыйпоказательсреднеготепловогопотоканагорячееводоснабжение - 407 Вт/чел.

С учетом вышеуказанных показателей, расчетные значения площади строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в следующей таблице.

Часовая производительность источников тепла на первую очередь и расчетный срок (до 2027 года), а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице ниже.

Таблица 28. Существующие и перспективные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения Староладожского сельского поселения, Гкал/ч

| МО | Существующая нагрузка | Нагрузка до 2017 года | Нагрузка до 2022 года | Нагрузка до 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Староладожское сельское поселение | 4,9 | 4,9 | 5,06 | 5,06 |

Целевые показатели развития системы теплоснабжения включают в себя следующие:

- перебои в снабжении потребителей;

- продолжительность оказания услуг;

- уровень потерь тепла;

- удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене;

- протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения;

- удельное теплопотребление;

- обеспеченность жилых домов приборами учета тепла;

- суммарная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения;

- производительность труда ТСО.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов».

## Система целевых показателей развития системы водоснабжения

Расчетные расходы воды на нужды села рассчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84* на два срока проектирования. Удельные среднесуточные (за год) нормыводопотреблениянаодногожителявключаютрасходыводынахозяйственно - итьевыенуждынаселениявжилыхиобщественныхзданияхприусловииповышенногоблагоустройствазастройки. Не учтенные расходы и количество воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население продуктами питания, атакжеполивочныерасходыпринимаютсядополнительновразмере10% от расчетных среднесуточных расходов.

Коэффициентсуточнойнеравномерностиводопотреблениядляисчислениямаксимальныхсуточныхрасходовводыпринимается - 1,3.

РасходыводынапожаротушениерассчитаныпонормативамСНиП2.04.02-84* - 15л/сек. Наоднонаружноепожаротушениеивозможноевозникновениеодновременнодвухпожароввпроектедополнительноучитываютсярасходынавнутреннеепожаротушение – 2,5л/сек. Учтены две струи воды на каждом из пожаров. Продолжительность тушения – 3 часа.

В период с 2015 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.

Таблица 29. Прогноз водопотребления на период до 2033 года в разрезе потребителей

| Потребитель | Единицы измерения | Существующее положение | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь до 2023г | 2 очередь до 2033г |
| Население Староладожского поселения | Тыс.м3/год | 66,49 | 65,83 | 88,87 |
| Котельная (на цели ГВС) | Тыс.м3/год | 40,1 | 49,27 | 66,60 |
| Соц. Объекты | Тыс.м3/год | 3,683 | 14,93 | 15,08 |
| Прочие потребители | Тыс.м3/год | 70,4 | 71,49 | 72,2 |
| Отдано на сторону (д.Кисельня) | Тыс.м3/год | 118,1 | 118,1 | 118,1 |
| Итого | Тыс.м3/год | 298,77 | 319,62 | 360,85 |

Целевые показатели развития системы водоснабжения включают в себя следующие:

- аварийность системы водоснабжения;

- перебои в снабжении потребителей услугой по водоснабжению;

- продолжительность (бесперебойность) поставки услуг по водоснабжению;

- износ системы водоснабжения;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- соответствие качества воды установленным требованиям;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению;

- удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на 1 жителя;

- среднесуточные расчетные расходы воды;

- расходы воды в сутки максимального водопотребления;

Целевые показатели развития системы водоснабжения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов».

## Система целевых показателей развития системы водоотведения

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице.

Таблица 30. Прогнозируемая полная производительность системы ХВС на расчётный срок 2033г. м3/сутки

| Существующая проектная производительность сооружений системы водоотведения м3/сутки | Прогнозируемая полная производительность системы ХВС на расчётный срок 2033г. м3/сутки | В том числе | Прогнозируемая производительность системы ХВС без учета потерь и неучтённых расходов на расчётный срок 2033г. м3/сутки | Прогнозируемая производительность системы канализации без учета потерь и неучтённых расходов ХВС на расчётный срок 2033г. м3/сутки | Резерв по производительности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативные потери воды при транспортировке и отсутствии приборов учёта м3/сутки | Неучтённые расходы воды м3/сутки |  |  |  |
| 700 | 1186,36 | 35,59 | 197,73 | 953,04 | 953,04 | -27 |

Данное увеличение производительности системы ХВС связано со строительством новых жилых домов, согласно материалам генерального плана.

Согласно СНиП 2.04.03-85 расчетныерасходысточныхводотжилойиобщественнойзастройкисоответствуютрасчетномусреднесуточномуводопотреблениюбезучетарасходовводынаполивку улиц и зеленых насаждений.

Целевые показатели развития системы водоотведения включают в себя следующие:

- аварийность системы водоотведения;

- перебои в предоставлении потребителей услуг по водоотведению;

- продолжительность (бесперебойность) поставки услуг по водоотведению;

- износ системы водоотведения;

- удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене;

- уровень водоподготовки питьевой воды;

- уровень очистки сточных вод;

- соответствие качества сточных вод установленным требованиям;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения;

- удельное водоотведение;

- среднесуточные расчетные расходы воды;

- эффективность использования энергии.

Целевые показатели развития системы водоотведения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов».

## Система целевых показателей развития системы переработки (захоронения) ТБО

Целевые показатели развития системы переработки (захоронения) ТБО включают в себя следующие:

- Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО

- Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО

- Объем ТБО, собранных и вывезенных от населения

Целевые показатели развития системы переработки (захоронения) ТБО по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов».

## Система целевых показателей развития системы газоснабжения

Целевые показатели развития системы газоснабжения включают в себя следующие:

- повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению;

- обеспечение сбалансированности систем газоснабжения;

- охват потребителей приборами учета газа;

- повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение эффективности работы систем газоснабжения;

- эффективность потребления  газа;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 31. Прогноз потребления природного газа по поселению

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество человек | 2620 | 2619 | 2612 | 2592 | 2568 | 2544 |
| Потребление газа, тыс. нм3/год | 2437 | 2864 | 3291 | 3718 | 4145 | 4560 |
| В том числе коммунально-бытовые нужды | 227 | 254 | 281 | 308 | 335 | 360 |
| производственные нужды | 2210 | 2610 | 3010 | 3410 | 3810 | 4200 |
| Потребление газа, м3/ч | 278,20 | 326,94 | 375,68 | 424,43 | 473,17 | 520,55 |
| В том числе коммунально-бытовые нужды | 25,91 | 29,00 | 32,08 | 35,16 | 38,24 | 41,10 |

Значение расчётного потребления природного газа до расчётного периода будет расти, не смотря на снижение численности населения. Это связано, в первую очередь, с тем, что будут подключаться к системе централизованного газоснабжения в связи с её расширением новые потребители. Также планируется увеличение выработки тепловой энергии котельными в связи с расширением системы централизованного отопления и, соответственно, потребление ими природного газа.

Целевые показатели развития системы газоснабжения по годам представлены в Разделе 5 «Обосновывающих материалов».

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перспективная схема водоснабжения должна учитывать развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий. В перспективе развития Староладожского сельского поселения предусматривается 100 % обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть 100 % охвата всей территории сельского поселения при условии их рационального использования. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Система водоснабжения поселения за исключением д.Ченавино, д.Лопино, д.Трусово принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов. Система водоснабжения д.Ченавино, д.Лопино, д.Трусово планируется от водозаборных скважин.

Перечень предлагаемых к реализации инвестиционных мероприятий приводится ниже:

- Реконструкция сетей водоснабжения

- Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС)

- Строительство артезианской скважины и водонапорной башни д.Чернавино

- Строительство артезианской и водонапорной башни скважины д.Трусово

- Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме по некоторым мероприятиям.

Точное определение объема капиталовложение возможно на данном этапе на краткосрочный период (2015-2016 годы).

Таблица32. Инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоснабжения Староладожского сельского поселения на период 2015- 2027 г. г., тыс. рублей

| Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Реконструкция сетей водоснабжения | Подлежит внедрению до 2020 года. Стоимость уточняется |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС) | Стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины и водонапорной башни д.Чернавино | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианской и водонапорной башни скважины д.Трусово |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | Подлежит внедрению до 2030 года ежегодно. Стоимость уточняется |
| ИТОГО | 1650 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Технические мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Обоснование мероприятий | Расчетный период окупаемости, лет | Ожидаемый эффект (NPV), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей водоснабжения |  |  |  |  | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР | Не окупаемо | - |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС) |  |  |  |  | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР | Не окупаемо | - |
| Строительство артезианской скважины и водонапорной башни д.Чернавино | - | - | - | - | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества. | Не окупаемо | - |
| Строительство артезианской и водонапорной башни скважины д.Трусово | - | - | - | - | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества. | Не окупаемо | - |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации |  |  |  |  | Предотвращение образования внештатных (экстремальных) ситуаций связанных с нарушением нормальной работы сетей водоснабжения | Не окупаемо | - |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Суммарные капиталовложения на инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоснабжения МО 
Староладожского на период 2015 - 2027 г. г. составляют 3 100 тыс. рублей(мероприятия 2015-16 г.г.).

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

1. Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения на территории Староладожского сельского поселения производился поэтапно, начиная с 1976 года. Трубопроводы водопроводной сети имеют высокий процент износа 74%. Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. В связи с этим необходимо разработать проект по реконструкции централизованных систем водоотведения.

2. Эксплуатирующиеся длительное время с 1976 канализационные сооружения, требуют модернизации и переоснащения очистных сооружений систем водоотведения. Здание и оборудование КОС с Старая Ладога находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит реконструкции. В связи с этим необходимо разработать проект по реконструкции КОС с. Старая Ладога с учётом увеличения требуемой производительности.

3. В настоящее время использование КОС происходит без права пользования. Существующие КОС не может обеспечить требуемой очистки сточных вод до уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ. В этой связи необходимо принятие мер по установлению источников загрязнения сточных вод поселения с последующей их локализацией.

Прокладку новых сетей водоотведения рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. Увеличение водоотведения планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Система водоотведения населённых пунктов поселения с. Старая Ладога и Ахматова гора принимается централизованная. Система водоотведения частного сектора остальных населённых пунктов планируется осуществлять индивидуально в надворные уборные или накопительные ёмкости с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Перечень предлагаемых к реализации инвестиционных мероприятий приводится ниже:

- Реконструкция сетей водоотведения

- Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС

- Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме на некоторые мероприятия.

Таблица 33. Инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоотведения Староладожского сельского поселения на период 2015 - 2027 г., тыс.рублей

| Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Реконструкция сетей водоотведения | Подлежит внедрению до 2020 года. Стоимость уточняется | - | - | - |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС | 53163 |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | Подлежит внедрению до 2030 года ежегодно. Стоимость уточняется |
| ИТОГО | 53163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Технические мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Обоснование мероприятий | Расчетный период окупаемости, лет | Ожидаемый эффект (NPV), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей водоотведения | - | - | - | - | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР | Не окупаемо | - |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС | - | - | - | - | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, восстановление права пользования КОС, снижение затрат на АВР. | Не окупаемо | - |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | - | - | - | - | Предотвращение образования внештатных (экстремальных) ситуаций связанных с нарушением нормальной работы сетей водоотведения. | Не окупаемо | - |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Суммарные капиталовложения на инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоотведения 
Староладожского сельского поселения на период 2015 - 2027 г. г. составляют 53 163 тыс. рублей(мероприятия 2015-16 г.г.).

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Староладожского сельского поселения включает в себя мероприятия по реконструкции тепловых сетей, а также мероприятия по модернизации источников теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей

В части реконструкции тепловых сетей, запланированы следующие мероприятия:

- Перекладка сетей котельной №16 от врезки дома №16 до дома №6

- Строительство сетей в районе нового строительства

Таблица 34. Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству тепловых сетей.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| До 2017 года | 150 | 78 | Перекладка сетей котельной №16 от врезки дома №16 до дома №6 |
|  | 125 | 235 |  |
| До 2020 года | 70 | 90 | Строительство сетей в районе нового строительства |

Модернизация источников теплоснабжения

В части модернизации источников теплоснабжения, запланированы следующие мероприятия:

- Установка новых сетевых насосов на обоих котельных

- Установка ЧРП на новые насосы на обоих котельных

Таблица 35. Инвестиционные мероприятия по модернизации системы теплоснабжения Староладожского сельского поселения на период 2015 - 2027, тыс. рублей (Вариант 1)

| Технические мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-27 | Обоснование мероприятий | Расчетный период окупаемости, лет | Ожидаемый эффект (NPV), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладка тепловых сетей | 518 | 518 | 369 | 369 | 369 |  |  | Модернизация изношенных тепловых сетей | Не окупаемо | - |
| Установка новых сетевых насосов на обоих котельных |  | 890 |  |  |  |  |  | Повышение эффективности теплоснабжения | Не окупаемо | - |
| Установка ЧРП на новые насосы на обоих котельных | 310 |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности теплоснабжения | Не окупаемо | - |
| ИТОГО | 828 | 1408 | 369 | 369 | 369 | 0 | 0 |  |  |  |

Таблица 36. Инвестиционные мероприятия по модернизации системы теплоснабжения Староладожского сельского поселения на период 2015 - 2027, тыс. рублей (Вариант 2)

| Технические мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-27 | Обоснованиемероприятий | Расчетный период окупаемости, лет | Ожидаемый эффект (NPV), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладка тепловых сетей | 518 | 518 | 369 | 369 | 369 |  |  | Модернизация изношенных тепловых сетей | Не окупаемо | - |
| Установка новых сетевых насосов на обоих котельных |  | 890 |  |  |  |  |  | Повышение эффективности теплоснабжения | Не окупаемо | - |
| Установка ЧРП на новые насосы на обоих котельных | 310 |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности теплоснабжения | Не окупаемо | - |
| Установка конденсационных котлов для обеспечения нужд горячего водоснабжения | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  | Повышение эффективности теплоснабжения | Не окупаемо | - |
| ИТОГО | 2628 | 3208 | 369 | 369 | 369 | 0 | 0 |  |  |  |

Суммарные капиталовложения на инвестиционные мероприятия по модернизации системы теплоснабжения МО 
Староладожское сельское поселение на период 2015 - 2027 г. г. составляют:

- по Варианту 1 –3343 тыс. рублей.

- по варианту 2 -6943 тыс. рублей.

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Отсутствует информация по реализации инвестиционных проектов в части электроснабжения в Староладожском сельском поселении.

## Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Отсутствует информация по реализации инвестиционных проектов в части обращения с твердыми бытовыми отходами в зоне ответственности Староладожского сельского поселения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории сельского поселения Генеральным планом развития на период до 2020 года на первую очередь предусмотрено:

Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км);

Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км, в том числе:

- в деревне Ахматова Гора – строительство межпоселкового газопровода с ГРП от существующего газопровода, проходящего по территории поселения рядом с деревней - 0,3 км и распределительных газопроводов по территории деревни Ахматова Гора – 1,0 км;

- в деревне Мякинкино - строительство межпоселкового газопровода с ГРП от существующего газопровода в селе Старая Ладога - 0,6 км и распределительных газопроводов по территории деревни Мякинкино – 1,1 км;

- в деревне Ивановский Остров - строительство межпоселкового газопровода с ГРП, от существующего газопровода, проходящего по территории поселения рядом с деревней - 0,4 км и распределительных газопроводов по территории деревни Ивановский Остров – 1,2 км;

- в деревне Трусово - строительство межпоселкового газопровода с ГРП от газопровода в деревне Мякинкино – 2,0 км и распределительных газопроводов к объектам нового индивидуального строительства на свободных площадках в деревне Трусово – 0,7 км;

- в селе Старая Ладога - распределительных газопроводов с ГРП к объектам нового индивидуального строительства на свободных площадках на севере села – 1,1 км.

Таблица 37. Инвестиционные мероприятия по модернизации системы газоснабжения Староладожского сельского поселения на период 2015 - 2027 г., тыс. рублей

| Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Строительство ГРП в д. Ахматова Гора | 170 | 170 | 170 |  | - | - | - | - | - |
| Строительство ГРП в д. Мякинкино | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Ивановский остров | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Трусово |  |  |  | 230 | 230 | 220 |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Старая Ладога |  |  |  | 230 | 230 | 220 |  |  |  |
| Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) (ГП) | 9563 | 9563 | 9563 | 12750 | 12750 | 12750 |  |  |  |
| Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км (ГП) | 2310 | 2310 | 2310 | 3080 | 3080 | 3080 |  |  |  |
| Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км (ГП) | 625 | 625 | 625 | 830 | 830 | 840 |  |  |  |
| Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км | 0 | 0 | 0 | 2940 | 2940 | 2940 |  |  |  |
| ИТОГО | 13008 | 13008 | 13008 | 20060 | 20060 | 20050 | 0 | 0 | 0 |

| Технические мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Обоснование мероприятий | Расчетный период окупаемости, лет | Ожидаемый эффект (NPV), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ГРП в д. Ахматова Гора | - | - | - | - | Повышения эффективности газоснабжения поселения | Не окупаемо | - |
| Строительство ГРП в д. Мякинкино | - | - | - | - | Повышения эффективности газоснабжения поселения | Не окупаемо | - |
| Строительство ГРП в д. Ивановский остров | - | - | - | - | Повышения эффективности газоснабжения поселения | Не окупаемо | - |
| Строительство ГРП в д. Трусово |  |  |  |  | Повышения эффективности газоснабжения поселения | Не окупаемо | - |
| Строительство ГРП в д. Старая Ладога |  |  |  |  | Повышения эффективности газоснабжения поселения | Не окупаемо | - |
| Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) (ГП) |  |  |  |  | Повышения эффективности газоснабжения поселения | Не окупаемо | - |
| Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км (ГП) |  |  |  |  | Подключение новых потребителей к услуге газоснабжения | Не окупаемо | - |
| Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км (ГП) |  |  |  |  | Повышения эффективности газоснабжения поселения | Не окупаемо | - |
| Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км |  |  |  |  | Повышения эффективности газоснабжения поселения | Не окупаемо | - |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Суммарные капиталовложения на инвестиционные мероприятия по модернизации системы газоснабжения
Староладожского сельского поселения на период 2015 - 2027 г. г. составляют 99 194 тыс. рублей.

# Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источники инвестиций

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в сфере энергоснабжения в Ленинградской области в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы коммунальной инфраструктуры
Староладожского сельского поселения рассмотрены следующие варианты:

- Внебюджетные источники (собственные средства теплоснабжающей и теплосетевой организации, формирующиеся за счет амортизационных фондов, нераспределенной прибыли, инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию);

- Областной и местный бюджеты.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Таблица 38. Источники и объемы инвестиционных вложений в разрезе инвестиционных проектов по сегментам коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения, тыс. рублей.

|  | Величина инвестиций | Собственные средства (прибыль, амортизация) | Плата за подключение (присоедине-ние) | Дополнительная эмиссия акций | Бюджетные средства | Кредиты | Средства частных инвесторов (в т.ч. концессия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения Староладожского сельского поселения |
| Реконструкция сетей водоснабжения | - | X |  |  | X |  |  |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС) | - | X |  |  | X |  |  |
| Строительство артезианской скважины и водонапорной башни д.Чернавино | 1650 | X |  |  | X |  |  |
| Строительство артезианской и водонапорной башни скважины д.Трусово | 1450 | X |  |  | X |  |  |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | - | X |  |  | X |  |  |
| Система водоотведения Староладожского сельского поселения |
| Реконструкция сетей водоотведения | - | X |  |  | X |  |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС | 53163 | X |  |  | X |  | X |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | - | X |  |  | X |  |  |
| Система теплоснабжения Староладожского сельского поселения |
| Перекладка тепловых сетей | 2143 | X | X |  | X |  |  |
| Установка новых сетевых насосов на обоих котельных | 890 | X | X |  | X |  |  |
| Установка ЧРП на новые насосы на обоих котельных | 310 | X | X |  | X |  |  |
| Установка конденсационных котлов для обеспечения нужд горячего водоснабжения | 3600 | X | X |  | X |  |  |
| Система электроснабжения Староладожского сельского поселения |
|  | Отсутствует информация по реализации инвестиционных проектов в части электроснабжения в Староладожском сельском поселении. |
| Система утилизации (захоронения) ТБО Староладожского сельского поселения |
|  | Отсутствует информация по реализации инвестиционных проектов в части обращения с твердыми бытовыми отходами в зоне ответственности Староладожского сельского поселения. |
| Система газоснабжения Староладожского сельского поселения |
| Строительство ГРП в д. Ахматова Гора | 510 | X |  |  | X |  |  |
| Строительство ГРП в д. Мякинкино | 510 | X |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Ивановский остров | 510 | X |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Трусово | 680 | X |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Старая Ладога | 680 | X |  |  |  |  |  |
| Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) (ГП) | 66939 | X |  |  |  |  | X |
| Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км (ГП) | 16170 | X |  |  |  |  |  |
| Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км (ГП) | 4375 | X |  |  |  |  |  |
| Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км | 8820 | X |  |  |  |  |  |

Таблица 39. Описание форм организаций инвестиционных проектов по сегментам коммунальной инфраструктуры 
Староладожского сельского поселения

|  | Проекты, реализуемые действующими организациями | Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов | Проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО | Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей водоснабжения | X |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС) | X |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины и водонапорной башни д.Чернавино | X |  |  |  |
| Строительство артезианской и водонапорной башни скважины д.Трусово | X |  |  |  |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | X |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения | X |  |  |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС | X | X |  |  |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | X |  |  |  |
| Перекладка тепловых сетей | X |  |  |  |
| Установка новых сетевых насосов на обоих котельных | X |  |  |  |
| Установка ЧРП на новые насосы на обоих котельных | X |  |  |  |
| Установка конденсационных котлов для обеспечения нужд горячего водоснабжения | X |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Ахматова Гора | X |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Мякинкино | X |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Ивановский остров | X |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Трусово | X |  |  |  |
| Строительство ГРП в д. Старая Ладога | X |  |  |  |
| Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) (ГП) | X | X |  |  |
| Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км (ГП) | X |  |  |  |
| Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км (ГП) | X |  |  |  |
| Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км | X |  |  |  |

Финансирование проектов в сфере водоснабжения

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения будут профинансированы за счет собственных средств организации водоснабжения, а также частично за счет средств местного и регионального бюджетов.

По отдельным проектам возможно привлечение средств частных инвесторов на условиях концессионного механизма.

Финансирование проектов в сфере водоотведения

Инвестиционные проекты в сфере водоотведения будут профинансированы за счет собственных средств организации водоснабжения, а также частично за счет средств местного и регионального бюджетов.

По отдельным инвестиционным проектам возможно привлечение средств частных инвесторов на условиях концессионного механизма.

Финансирование проектов в сфере теплоснабжения

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения будут профинансированы за счет собственных средств организации теплоснабжения.

Возможно софинансирование за счет средств местного и регионального бюджетов.

Финансирование проектов в сфере газоснабжения

Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения будут профинансированы за счет собственных средств организации газоснабжения.

Возможно софинансирование за счет средств местного и регионального бюджетов.

При реализации инвестиционной программы предполагается, что рост тарифов будет изменяться в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» МЭРТ РФ (см. таблицу ниже).

Таблица 40. Значения индексов изменения цен по годам.

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс изменения потребительских цен (инфляция) | 1,049 | 1,053 | 1,053 | 1,051 | 1,049 | 1,043 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,027 | 1,027 | Приложение №8 «Макроэкономические показатели прогноза (вариант 1)» к «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» |
| Индекс-дефлятор инвестиций | 1,065 | 1,060 | 1,061 | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 |  |
| Индекс изменения заработной платы | 1,049 | 1,058 | 1,054 | 1,054 | 1,036 | 1,033 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,031 | 1,031 |  |
| Индекс роста цен на тепловую энергию | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г. |
| Индекс роста цен на электроэнергию | 1,120 | 1,070 | 1,060 | 1,080 | 1,070 | 1,070 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,040 | 1,030 | 1,045 | 1,045 |  |
| Индекс роста цен на мазут | 1,049 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |  |
| Индекс роста цен на уголь | 1,055 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |  |

# Управление Программой

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- Система ответственности по основным направлениям реализации ПКР

- Система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

- Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Староладожского сельского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Староладожского сельского поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации Староладожского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Староладожского сельского поселения в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация Староладожского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ отраслевых коммунальных предприятий по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Староладожского сельского поселения.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования и утвержденного главой администрации муниципального образования.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Порядок корректировки программы

При необходимости, Программа подвергается ежегодной корректировке.

Программа комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

СТАРОЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

ВОЛХОВСКОГО муниципального района ЛЕНИНГРАДСКОЙ области на 2015-2027 годЫ

ТОМ iI.Обосновывающие материалы

Санкт-Петербург

2015

Оглавление

1.	Перспективные показатели развития Староладожского сельского поселения для разработки программы	3

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы  Староладожского сельского поселения	5

3.	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения	10

3.1	Система теплоснабжения Староладожского сельского поселения	10

3.2	Система электроснабжения Староладожского сельского поселения	13

3.3	Система водоснабжения Староладожского сельского поселения	15

3.4	Система водоотведения Староладожского сельского поселения	20

3.5	Система обращения с твердыми бытовыми отходами в Староладожском сельском поселении	22

3.6	Система газоснабжения Староладожского сельского поселения	26

4.	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	32

5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения	34

6.	Перспективная схема электроснабжения  Староладожского сельского поселения	41

7.	Перспективная схема теплоснабжения Староладожского сельского поселения	42

8.	Перспективная схема водоснабжения Староладожского сельского поселения	43

9.	Перспективная схема водоотведения Староладожского сельского поселения	44

10.	Перспективная схема обращения с ТБО Староладожского сельского поселения	45

11.	Перспективная схема газоснабжения Староладожского сельского поселения	46

12.	Общая программа проектов	47

13.	Финансовые потребности для реализации Программы	49

14.	Организация реализации проектов	53

15.	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф)  за подключение (присоединение)	54

16.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги			59

Приложение 1. Нормативы на коммунальные услуги  в МКД Староладожского сельского поселения Ленинградской области	65

# Перспективные показатели развития Староладожского сельского поселения для разработки программы

Общая характеристика Староладожского сельского поселения

Территория муниципального образования Староладожское сельское поселение входит в состав муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области. Поселение расположено в центральной части Кировского муниципального района. На востоке поселение граничит с муниципальным образованием Колчановское сельское поселение, на северо-востоке с муниципальным образованием Иссадское сельское поселение, на западе – с муниципальным образованием Кисельнинское городское поселение, на юге с муниципальным образованием Волховское городское поселение. Численность населения – 2670 чел. Административный центр поселения – село Старая Ладога. В состав поселения входят 17 населенных пунктов:

- Велеша

- Зелѐная долина

- Ивановский остров

- Извоз

- Трусово

- Старая Ладога

- Подол

- Обухово

- Мякинкино

- Местовка

- Межумошье

- Лопино

- Княщина

- Чернавино

Таблица 1. Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов по муниципальному образованию Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 01 января 2015 года

| № п/п | Наименование сельского населенного пункта | Всего численность, человек | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постоянно зарегистрирован-ных | временно зарегистрирован-ных |
| Староладожское сельское поселение |
| 1 | с. Старая Ладога | 2091 | 1991(1837-в благоустр.) | 100 |
| 2 | д. Ахматова Гора | 72 | 60 | 12 |
| 3 | д. Балкова Гора | 21 | 16 | 5 |
| 4 | д. Зеленая Долина | 17 | 16 | 1 |
| 5 | д. Ивановский Остров | 126 | 102(62-в благоустр.) | 24 |
| 6 | д. Извоз | 15 | 10 | 5 |
| 7 | д. Княщина | 31 | 29 | 2 |
| 8 | д. Лопино | 11 | 11 | 0 |
| 9 | д. Межумошье | 6 | 0 | 6 |
| 10 | д. Местовка | 67 | 67 | 0 |
| 11 | д. Мякинкино | 105 | 97 | 8 |
| 12 | д. Обухово | 4 | 4 | 0 |
| 13 | д. Подол | 15 | 12 | 3 |
| 14 | д. Трусово | 6 | 2 | 4 |
| 15 | д. Чернавино | 83 | 75 | 8 |
| 16 | д. Велеша | 0 | 0 | 0 |
| 17 | д. Сельцо-горка | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2670 | 2492 | 178 |

Площадь поселения - 139 кв.км.

Характеристика предприятий на территории поселения

Наиболее крупными предприятиями, действующими на территории Староладожского сельского поселения являются сельскохозяйственные предприятия:

- АО «Волховское» (на 01.01.2008 год численность работников – 192 чел.);

- АО «Волховская СХТ» (на 01.01.2008 год численность работников – 68 чел.);

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Общая численность населения на 2015 г. составляет 2670 человек. Прогнозная динамика численности населения приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Прогнозная динамика численности населения поселения

| Перечень населенных пунктов | 1-я очередь до 2023 г | 2 очередь до 2033 г |
| --- | --- | --- |
| село Старая Ладога | 2030 | 2050 |
| Остальные населенные пункты поселения | 490 | 500 |

Генеральный план развития Староладожского сельского поселения до 2033 года предусматривает увеличение доли жилого фонда в 1,53 раза от существующего жилого фонда застройки сельского поселения, также предусматривается строительство одного бассейна и одного спортзала. Генеральным планом развития предусматривается прирост площади жилой застройки и социальных объектов в объеме: на первую очередь - жилая застройка 14,71 тыс. м2 и 35,02 тыс. м2 и соц. объекты (таблица 11), а также увеличение обеспеченности населения объектами и сооружениями социального назначения за расчетный срок с учетом первой очереди.

# Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы Староладожского сельского поселения

Электрическиенагрузкижилищно-коммунальногосекторарассчитаныпоукрупнённымпоказателямрасходаэлектроэнергиикоммунально-бытовыхпотребителей (кВт/ч на одного жителя в год), которыепринятывсоответствиисинструкциейпопроектированиюэлектрическихсетейРД34.20.185-94(г. Москва, 1999г.).

Таблица 3. Укрупнённые показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

| Показатели | I очередь (2017 год) | II очередь (2025 год) |
| --- | --- | --- |
| Удельные нормы коммунально-бытового электропотребления, кВт*ч на 1 жителя в год | 2200 | 2750 |
| Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 4400 | 5500 |

Приведённыевышенормыучитываютрасходэлектроэнергиижилымииобщественнымизданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, сети обслуживания водопровода, канализации, систем отопления и горячего водоснабжения, наружное освещение, мелкомоторную нагрузку, электропищеприготовление в жилом фонде.

Прогноз нагрузок по системе теплоснабжения

В части прогноза тепловых нагрузок котельных, рассмотрен вариант развития схемы теплоснабжения, который позволяет решить следующие задачи:

- Обеспечение необходимого баланса мощности тепловых источников и нагрузок существующих и перспективных потребителей;

- Обеспечение необходимой проходной способности тепловых сетей для расчетных расходов теплоносителя;

- Круглогодичное обеспечение потребителей горячим водоснабжением соответствующим нормам СанПиН 2.1.4.2496-09 («Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»);

- Восстановление работоспособности химической подготовки исходной воды на источниках теплоснабжения;

- Организация экономичного перекачивания теплоносителя по тепловым сетям посредством подбора сетевых насосов с высокими значениями КПД.

Часовая производительность источников тепла на первую очередь и расчетный срок (до 2027 года), а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице 
ниже.

Таблица 4. Существующие и перспективные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения Староладожского сельского поселения, Гкал/ч

| МО | Существующая нагрузка | Нагрузка до 2017 года | Нагрузка до 2022 года | Нагрузка до 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Староладожское сельское поселение | 4,9 | 4,9 | 5,06 | 5,06 |

Прогноз объемов потребления услуг водоснабжения

В период с 2015 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.

Таблица 5. Прогноз водопотребления на период до 2033 года в разрезе потребителей

| Потребитель | Единицы измерения | Существующее положение | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь до 2023г | 2 очередь до 2033г |
| Население Староладожского поселения | Тыс.м3/год | 66,49 | 65,83 | 88,87 |
| Котельная (на цели ГВС) | Тыс.м3/год | 40,1 | 49,27 | 66,60 |
| Соц. Объекты | Тыс.м3/год | 3,683 | 14,93 | 15,08 |
| Прочие потребители | Тыс.м3/год | 70,4 | 71,49 | 72,2 |
| Отдано на сторону (д.Кисельня) | Тыс.м3/год | 118,1 | 118,1 | 118,1 |
| Итого | Тыс.м3/год | 298,77 | 319,62 | 360,85 |

Прогноз нагрузок по системе водоотведения

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице.

Таблица6. Прогнозируемая полная производительность системы ХВС на расчётный срок 2033г. м3/сутки

| Существующая проектная производительность сооружений системы водоотведения м3/сутки | Прогнозируемая полная производительность системы ХВС на расчётный срок 2033г. м3/сутки | В том числе | Прогнозируемая производительность системы ХВС без учета потерь и неучтённых расходов на расчётный срок 2033г. м3/сутки | Прогнозируемая производительность системы канализации без учета потерь и неучтённых расходов ХВС на расчётный срок 2033г. м3/сутки | Резерв по производительности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативные потери воды при транспортировке и отсутствии приборов учёта м3/сутки | Неучтённые расходы воды м3/сутки |  |  |  |
| 700 | 1186,36 | 35,59 | 197,73 | 953,04 | 953,04 | -27 |

Данное увеличение производительности системы ХВС связано со строительством новых жилых домов, согласно материалам генерального плана.

Прогнозные объемы потребления ресурсов по поселению представлены ниже в таблицах.

Таблица 7. Прогнозный объем потребления тепловой энергии на отопление Староладожском сельском поселении

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии в Староладожском сельском поселении, Гкал | 11882,3 | 11964,7 | 12047,0 | 12129,4 | 12211,7 | 12294,1 | 12376,4 | 12458,8 | 12623,5 |

Таблица 8. Прогноз потребления воды в Староладожском сельском поселении

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. куб.м./год | 298,77 | 300,855 | 302,94 | 305,025 | 307,11 | 309,195 | 311,28 | 313,365 | 315,45 |

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения Староладожского сельского поселения представлена в таблице.

Таблица 9. Прогноз объема сточных вод в Староладожском сельском поселении

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс. куб.м./год | 157,09 | 158,18 | 159,27 | 160,35 | 161,44 | 162,53 | 163,62 | 164,71 | 166,89 |

Перспективные объемы потребления электрической энергии рассчитаны исходя из прогнозов прироста населения согласно положения генерального плана.

Таблица 10. Планируемые объемы потребления электрической энергии

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии в Староладожском сельском поселении, тыс. кВт*ч | 293,76 | 295,79 | 297,83 | 299,86 | 301,90 | 303,93 | 305,97 | 308,01 | 312,08 |

Таблица 11. Планируемые объемы потребления природного газа

Перспективные объемы потребления природного газа рассчитаны исходя из прогнозов прироста населения согласно положения генерального плана.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление газа, тыс. нм3/год | 2437 | 2864 | 3291 | 3718 | 4145 | 4560 |
| В том числе коммунально-бытовые нужды | 227 | 254 | 281 | 308 | 335 | 360 |
| производственные нужды | 2210 | 2610 | 3010 | 3410 | 3810 | 4200 |
| Потребление газа, м3/ч | 278,20 | 326,94 | 375,68 | 424,43 | 473,17 | 520,55 |
| В том числе коммунально-бытовые нужды | 25,91 | 29,00 | 32,08 | 35,16 | 38,24 | 41,10 |

# Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения

## Система теплоснабжения Староладожского сельского поселения

Описание источников тепловой энергии.

Источниками централизованного теплоснабжения в поселении являются три источника теплоснабжения:

- Газовая котельная №16, расположенная по адресу: село Старая Ладога, ул. Советская, 30, тепловые сети протяженностью 2,41 км.;

- Модульная газовая котельная № 17, расположенная по адресу: село Старая Ладога, Волховский пр., 12а,тепловые сети протяженностью 2,09 км.;

- Модульная газовая котельная, расположенная по адресу: село Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 а., тепловые сети 0,46 км.

Газовая котельная № 16, модульная газовая котельная №17 и тепловые сети общей протяженностью 4,5 км. являются собственностью муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и находятся в аренде у АО «Газпром теплоэнерго».

Газовая котельная №16 обеспечивает теплом 12 многоквартирных и 9 частных жилых домов микрорайона ул. Советская с.Старая Ладога, МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа», МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида» с.Старая Ладога ул. Советская, ООО «Трио», фельдшерско-акушерский пункт.

Модульная газовая котельная №17 обеспечивает теплом 16 многоквартирных жилых домов и 2 частных жилых дома, МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида» с.Старая Ладога пр. Волховский.

Модульная газовая котельная, по адресу: село Старая Ладога, ул. Советская, д.1 а и тепловые сети протяженностью 0,46 км. являются собственностью ООО «Петербургтеплоэнерго». Данная котельная обеспечивает теплом МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога», здание торгового центра, по адресу село Старая Ладога, ул. Советская, д.3, Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь.

Котельная №16(ул. Советская)

Подключенная тепловая нагрузка потребителей котельной составляет 3,35 Гкал/ч. Система теплоснабжения - открытая, с температурным графиком отпуска теплоносителя 95-70 С. Несмотря открытую схему теплоснабжения отпуск теплоносителя осуществляется по отопительному графику (см. таблицу 1-1), при этом при температуре наружного воздуха выше минус 4 С не соблюдаются нормы. (СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п 2.4 «Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75»). Горячее водоснабжение в межотопительный период осуществляет лишь в выходные дни.

Котельная № 17 (Волховский пр.)

Подключенная тепловая нагрузка потребителей котельной составляет 1,55 Гкал/ч. Система теплоснабжения - открытая, с температурным графиком отпуска теплоносителя 95-70 С. Несмотря открытую схему теплоснабжения отпуск теплоносителя осуществляется по отопительному графику (см. таблицу 1-1), при этом при температуре наружного воздуха выше минус 4 С не соблюдаются нормы. (СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п 2.4 «Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75»). Горячее водоснабжение в межотопительный период осуществляет лишь в выходные дни.

Модульная котельная (ул. Советская, д. 1а)

Подключенная тепловая нагрузка потребителей котельной составляет 0,30348 Гкал/ч. Система теплоснабжения - закрытая, с температурным графиком отпуска теплоносителя 95-70 С.

Таблица 12.  Характеристика тепловых сетей

| Наименование | Котельная №16 (ул. Советская) | Котельная 17 (Волховский пр.) | Модульная газовая котельная (ул. Советская, 1а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график отпуска теплоносителя, С | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| Напор прямого/ обратного трубопровода, кгс/см2 | 5,0/2,7 | 5,0/2,7 | 5,0/2,7 |
| Температура отпуска теплоносителя на горячее водоснабжение, | 65 * | 65 | 65/5 |
| Характеристика сетей по количеству трубопроводов | двухтрубная | двухтрубная | четырехтрубная |
| Схема горячего водоснабжения | открытая | открытая | открытая |
| Схема подключения отопительных установок потребителей | Зависимая | Зависимая | Зависимая |

Таблица 13. Тепловые нагрузки в разрезе потребителей тепловой энергии

| Наименование потребителя | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | ИТОГО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Волховский пр. |
| дом 1 | 0,060 | 0,013 | 0,074 |
| дом 2 | 0,061 | 0,008 | 0,069 |
| дом 4 | 0,109 | 0,016 | 0,125 |
| дом 5 | 0,117 | 0,017 | 0,134 |
| дом 6 | Нет данных |
| дом 6а | 0,007 | 0,002 | 0,009 |
| дом 7 | 0,062 | 0,006 | 0,068 |
| дом 7а | 0,117 | 0,025 | 0,141 |
| дом8 | 0,061 | 0,006 | 0,067 |
| дом 9 | 0,062 | 0,006 | 0,068 |
| дом 10 | 0,045 | 0,010 | 0,055 |
| дом 12 | 0,066 | 0,010 | 0,076 |
| дом 13 | 0,065 | 0,007 | 0,072 |
| дом 14 | 0,066 | 0,010 | 0,076 |
| дом 15 | 0,116 | 0,023 | 0,139 |
| дом 16 | 0,120 | 0,025 | 0,145 |
| МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида» | 0,047 | 0,012 | 0,004 | 0,062 |
| дом 3 | 0,020 | 0,005 | 0,002 | 0,027 |
| ВСЕГО | 1,32 | 0,02 | 0,21 | 1,55 |
| Котельная №16 (ул. Советская) |
| МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида» | 0,08 | 0,020 | 0,036 | 0,140 |
| МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа» | 0.15 | 0,027 | 0,039 | 0,213 |
| ФАП | 0,02 |  | 0,001 | 0,022 |
| Дом 6 | 0,18 |  | 0,022 | 0,199 |
| Дом 14 | 0,12 |  | 0,019 | 0,138 |
| Дом 15 | 0,12 |  | 0,022 | 0,141 |
| Дом 16 | 0,19 |  | 0,037 | 0,230 |
| Дом 17 | 0,19 |  | 0,034 | 0,223 |
| Дом 19 | 0,20 |  | 0,035 | 0,233 |
| Дом 24 | 0,18 |  | 0,044 | 0,223 |
| Дом 25 | 0,18 |  | 0,037 | 0,219 |
| Дом 25а | 0,14 |  | 0,016 | 0,158 |
| Дом 26 | 0,19 | 0,038 | 0,231 |
| Дом 27 | 0,19 | 0,043 | 0,236 |
| Дом 28 | 0,13 | 0,025 | 0,157 |
| Дом культуры | 0,15 | 0,086 | 0,003 | 0,235 |
| ИТОГО | 2,41 | 0,133 | 0,451 | 2,994 |
| Модульная котельная |
| МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» | 0,15 | 0,00021 |  |
| Администрация МО Староладожское СП | 0,02023 |  |  |
| Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь | 0,13346 |  |  |
| ИТОГО | 0,30369 | 0,00021 |  |

Балансы теплоносителя

Горячее водоснабжение потребителей централизованного теплоснабжения выполнено по открытой схеме, то есть горячий водоразбор осуществляется непосредственно из тепловой сети.

Для удаления растворенного в воде кислорода, железа, фторосодержащих и прочих накипеобразующих элементов из исходной воды на котельных установлены автоматизированные системы дозирования реагентов СДР-5 (Комлпексон-6М). Производительность установки на котельной №16 (ул. Советская) 5-15 м3/ч, на котельной Волховский пр. – 1,5-5 м3/ч.,на модульной котельной ул. Советская – данные на предоставлены.На момент разработки настоящего документа установки подготовки исходной воды находятся в неработоспособном состоянии.

Для компенсации неравномерности горячего водоразбора из тепловой сети в течение суток на котельных установлены аккумуляторные баки емкостью по 500 м3 каждый. На котельной №16 (ул. Советская) 2 шт., на котельной Волховский пр. – 1 шт., на модульной котельной ул. Советская – 1 шт.

Согласно сведениям, предоставленным заказчиком, среднесуточная подпитка сети на котельной №16 (ул. Советская) составляет 5,8 куб.м. в час, котельной Волховский пр. – 3,8 куб.м. в час, модульной котельной ул. Советская- 0,0362 куб.м. в час.

Производительность котельной по теплоносителю ограничена пропускной способностью подводящих к котельным водоводов и производительностью котельного оборудования, что значительно превышает среднесуточное потребление горячей воды.

## Системаэлектроснабжения Староладожского сельского поселения

Характеристика электроснабжения Староладожского сельского поселения и электроснабжающей организации

Электросетевой организацией коммунального комплекса, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение, является ПАО "Ленэнерго".

Характеристика и основные параметры электроснабжения поселения представлена в таблице ниже.

Таблица 14. Характеристика системы электроснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (план) |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета - всего | тыс.кВт.ч | 16,35 | 15,86 |
|  | тыс.руб. | 46,63 | 53,92 |
| в том числе: |  |  |  |
| от АО "Петербургская сбытовая компания" | тыс.кВт.ч | 16,35 | 15,86 |
|  | тыс.руб. | 46,63 | 53,92 |
| от АО "РКС-энерго" | тыс.кВт.ч | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| от других сбытовых компаний | тыс.кВт.ч | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно п. 1) | тыс.кВт.ч | 291,72 | 291,72 |
|  | тыс.руб. | 810,00 | 1004,00 |
| 3. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний |  |  |  |
| 4.1. Количество подстанций, в том числе напряжением: |  | 54 | 54 |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 6 - 10 кВ | ед. | 54 | 54 |
|  | кВА | 10,00 | 10,00 |
| 4.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км | 39,37 | 39,37 |
| 5. Электросетевые объекты ведомственной принадлежности, в том числе |  |  |  |
| 5.1 Количество стационарных подстанций, в том числе напряжением |  | 0 | 0 |
| 110 кВ | ед. | 0,00 | 0,00 |
|  | кВА | 0,00 | 0,00 |
| 35 кВ | ед. | 0,00 | 0,00 |
|  | кВА | 0 | 0 |
| 6-10 кВ | ед. | 0,00 | 0,00 |
|  | кВА | 0,00 | 0,00 |

Энергосбытовой компанией на территории поселения является АО "Петербургская сбытовая компания".

Инфраструктура электроснабжения поселения включает в себя подстанции напряжением 6-10 кВ в количестве 54 штук.

Протяженность электрических сетей в зоне ответственности поселения составляет 39,37 км.

## Система водоснабжения Староладожского сельского поселения

Предприятие водоснабжения в Староладожском сельском поселении

Объекты водоснабжения - водоочистные сооружения (ВОС), водопроводные сети общей протяженностью 18,6 км. являются собственностью Ленинградской области.

Характеристика сетей водоснабжения

Существующие сети водоснабжения поддерживаются в исправном состоянии путем проведения своевременного планово-предупредительного ремонта

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 18,6 км. Реконструкция сетей водоснабжения проведена в 2016 году

Таблица 15. Водопотребление в разрезе потребителей

| Водопотребитель | Водопотребление, тыс. куб.м. в год |
| --- | --- |
|  | Всего за год | Наличие приборов учета |
| Потери при транспортировке | 83,3 |  |
| Неучтённые расходы | 165,4 |  |
| Население | 66,49 |  |
| Котельная | 40,1 | да |
| МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа» | 1,1 | да |
| МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида» | 1,89 | да |
| МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» | 0,372 | да |
| Администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение | 0,001 | да |
| ФАП | 0,32 | да |
| Магазин РАЙПО №22 | 0,112 | да |
| Магазин РАЙПО №28 | 0,035 | да |
| Склад РАЙПО | 0,078 | да |
| ГУЗ МЦ "Резерв" | 0,068 | да |
| ООО "ТД Волховхлеб" | 0,084 | да |
| ООО "Трио" | 0,052 | да |
| ООО "Волховский плюс" | 38,9 | да |
| ЗАО"Волховское" | 9,239 | да |
| Кафе «Любава» | 0,019 | да |
| Кафе "Князь Рюрик" | 0,209 | да |
| АО "Волховская СХТ" магазин | 0,051 | да |
| АО "Волховская СХТ" администрация | 0,188 | да |
| АО"Волховская СХТ, СТО автомобилей | 0,353 | да |
| АО"Волховская СХТ, цех | 0 | да |
| АО"Волховская СХТ" пекарня | 2,224 | да |
| ЛОГУК «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник | 0,196 | да |
| ООО"Металлург" | 0,318 | да |
| Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь | 0,43 | да |
| Никольский мужской монастырь | 0,546 | да |
| ООО "Рассвет плюс" | 4,559 | да |
| ООО "Рассвет плюс"д.Местовка | 11,5 | да |
| Кисельнинское ЖКС | 118,1 | да |

Качество воды

Предписаний от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений влияющих, на качество и безопасность воды не поступало.

Обеззараживание осуществляется с помощью гипохлорита натрия путем подачи его в резервуар чистой воды.

Лабораторный контроль качества воды, подаваемой потребителям, проводится лабораторией в соответствии с графиком лабораторно-производственного контроля качества воды на водозаборах и разводящей сети.

В настоящее время водоподготовка производится методом обезжелезивания, путем аэрации и фильтрации, а также способом обеззараживания гипохлоритом натрия.

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 16. Данные химического анализа воды за 1 квартал 2014 г.

| № п/п | Наименование исследований | Ед. изм. | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при20° | баллы | 1 |
| 2 | Запах при 60° | баллы | 2 |
| 3 | Привкус | баллы | 2 |
| 4 | Цветность | градусы | 4,6 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | 4,0 |
| 6 | Водородный показатель | рН | 7,08 |
| 7 | Жесткость общая | Моль/дм3 | 6,7 |
| 8 | Щелочность |  | 4,9 |
| 9 | Окисляемость перманганатная | Мг/дм3 | 6,1 |
| 10 | Хлориды | Мг/дм3 | 17,2 |
| 11 | Сульфаты | Мг/дм3 | 39,7 |
| 12 | Нитраты | Мг/дм3 | н/о |
| 13 | Нитриты | Мг/дм3 | н/о |
| 14 | Аммиак и ионы аммония | Мг/дм3 | 2,1 |
| 15 | Кальций | Мг/дм3 | 100,2 |
| 16 | Магний | Мг/дм3 | 20,7 |
| 17 | Калий + натрий(расчетн.) | Мг/дм3 |  |
| 18 | Железо общее | Мг/дм3 | 6,8 |
| 19 | Алюминий | Мг/дм3 | 0,02 |
| 20 | Медь | Мг/дм3 | 0,06 |
| 21 | Марганец | Мг/дм3 | 0,66 |
| 22 | Общая минерализация | Мг/дм3 | 343 |

Потребители услуг по водоснабжению

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2014 г. являются:

- население;

- бюджетные организации, соцкультбыт;

- прочие потребители;

- расход воды на собственные очистные сооружения.

Ниже в таблице представлена информация по уровню собираемости платежей от населения МО Староладожское сельское поселение за предоставляемые услуги по водоснабжению.

Экономический анализ. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302.

Расходы на подъем воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

- материалы для очистки;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии муниципального образования сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация очистных сооружений;

- строительство узла обработки промывных вод;

- установка элементов системы учета водопотребления.

###### Таблица 17. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

## Система водоотведения Староладожского сельского поселения

Предприятие водоотведения в Староладожском сельском поселении

Предприятие водоотведения в Староладожском сельском поселении

Объекты водоотведения - канализационно-очистные сооружения (КОС), канализационные сети 5,554 км. являются собственностью Ленинградской области.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Староладожского сельского поселения, сети канализации имеют с. Старая Ладога. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Протяженность канализационной сети – 5,55 км, в том числе напорных коллекторов – 10,3 км. Сточные воды от населения и промышленных предприятий в объеме 0,156 млн.куб.м в год поступают на очистные сооружения, расположенные в северо-восточном направлении от с. Старая Ладога на расстоянии 1,5 км. Сброс очищенной воды производится в р. Волхов.

Таблица 18. Объем водоотведения по поселению в разрезе потребителей

| Потребитель | Водоотведение тыс. м.куб/год |
| --- | --- |
| Население | 100,8 |
| МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа» | 1,24 |
| МДОБУ «Детский сад №20 комбинированного вида» | 2,6 |
| МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» | 0,616 |
| Администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение | 0,002 |
| ФАП | 0,356 |
| Магазин №22 | 0 |
| Магазин №28 | 0,05 |
| Склад РАЙПО | 0 |
| ГУЗ МЦ "Резерв" | 0 |
| ООО "ТД Волховхлеб" | 0,018 |
| ООО "Трио" | 0,055 |
| ООО "Волховский плюс" | 38,9 |
| ЗАО"Волховское" | 0,06 |
| Кафе «Любава» | 0,019 |
| Кафе "Ладья" | 1,33 |
| Кафе "Князь Рюрик" | 0,209 |
| ОАО "Волховская СХТ" магазин | 0,051 |
| ОАО "Волховская СХТ" администрация | 0,188 |
| ОАО"Волховская СХТ, СТО автомобилей | 0,353 |
| ОАО"Волховская СХТ" пекарня | 2,224 |
| ЛОГУК «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник | 0,066 |
| ООО"Металлург" | 0,318 |
| Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь | 0,43 |
| ООО "Рассвет плюс" | 1,152 |
| Итого | 151,04 |

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Расходы на перекачку сточной жидкости:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

Прочие прямые расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах;

- индекс реконструируемых сетей.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

###### Таблица 19. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

## Система обращения с твердыми бытовыми отходами в Староладожском сельском поселении

Услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов

Вопрос организации сбора и транспортировки ТБО на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение находится в ведении муниципального образования Староладожское сельское поселение, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, статья 14, п.1.18).

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- сбор ТБО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);

- организацию временного хранения отходов в домовладениях

- в домах, оснащенных мусоропроводом – в мусоросборники,

- в домах без мусоропровода – в контейнеры различных объемов;

- вывоз ТБО для утилизации без использования мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций;

- утилизация ТБО на полигоне, без использования мусороперерабатывающей станции и системы прессования-пакетирования.

Сбор и транспортировка отходов муниципального образованияСтароладожское сельское поселение осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Потребители услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Объёмы образования ТБО, в том числе на перспективу, определяются тенденциями в развитии численности населения Староладожского сельского поселения и его потребностей в жизнеобеспечении.

##### Организационный анализ (сбор, транспортировка, захоронение ТБО на полигоне)

Сбор ТБО осуществляется силами ОАО «Волховский ЖКК», указанная организация далее транспортирует и складирует ТБО на полигоне в д. Кути, Кисельнинского сельского поселения, Волховского района, Ленинградской области.

Морфологический состав отходов, подлежащих сбору и транспортировке

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон, следующий:

Таблица 20. Морфологический состав ТБО

| Наименование фракций | Процентное содержание фракций по весу, % | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | <25 мм | 25-80 мм | 80-150 | >150 |  |
| Бумага |  |  | 2,88 | 5,77 | 8,65 |
| Картон |  |  | 1,17 | 4,52 | 5,69 |
| Пластмасса: РЕТ тара |  |  | 0,43 | 0,66 | 1,09 |
| Пластмасса: Полиэтилен |  |  | 0,53 | 1,98 | 2,51 |
| Пластмасса: прочие |  |  | 2,45 | 2,30 | 4,75 |
| Черный металл |  | 0,00 | 0,18 | 1,98 | 2,16 |
| Цветные металлы |  | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 0,39 |
| Текстиль |  |  | 0,37 | 2,33 | 2,69 |
| Стекло |  |  | 0,78 | 8,79 | 9,57 |
| Электротехника, электроника |  |  | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| Резина, кожа |  |  | 0,00 | 1,12 | 1,12 |
| Пищевые и растительные отходы |  | 17,00 | 10,94 | 1,08 | 29,01 |
| Крупногабаритные отходы |  |  |  | 3,03 | 3,03 |
| Прочие | 1,47 | 4,32 | 14,04 | 9,31 | 29,14 |
| Всего: | 1,47 | 21,31 | 33,86 | 43,35 | 100,00 |

Большой интерес представляют собой данные по составу ТБО по объему в %. Такие усредненные данные, полученные в результате эксперимента, представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Морфологический состав ТБО по объему в %.

| Наименование фракций | Процентное содержание фракций по объему, % | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | <25 мм | 25-80 мм | 80-150 | >150 |  |
| Бумага |  |  | 3,49 | 4,88 | 8,37 |
| Картон |  |  | 2,20 | 10,65 | 12,85 |
| Пластмасса: РЕТ тара |  |  | 1,80 | 3,17 | 4,97 |
| Пластмасса: полиэтилен |  |  | 2,18 | 9,97 | 12,16 |
| Пластмасса: прочие |  |  | 5,67 | 5,79 | 11,46 |
| Черный металл |  | 0,00 | 0,19 | 1,71 | 1,90 |
| Цветные металлы |  | 0,00 | 0,21 | 0,47 | 0,68 |
| Текстиль |  |  | 0,35 | 3,57 | 3,91 |
| Стекло |  |  | 0,19 | 3,29 | 3,48 |
| Электротехника, электроника |  |  | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Резина, кожа |  |  | 0,00 | 1,31 | 1,31 |
| Пищевые и растительные отходы |  | 6,35 | 3,99 | 0,54 | 10,88 |
| Крупногабаритные отходы |  |  |  | 4,13 | 4,13 |
| Прочие | 0,44 | 2,72 | 11,87 | 8,77 | 23,79 |
| Всего: | 0,44 | 9,07 | 32,14 | 58,35 | 100,00 |

В целом на всё ухудшающееся экологическое состояние окружающей природной среды негативно влияют следующие основные проблемы:

1. Экологические

- действующие полигоны в ближайшие годы может исчерпать свои объёмы вместимости;

- увеличивается объем несанкционированных свалок вблизи дорожного полотна и лесных зон;

- содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам.

2. Экономические

- тарифы по сбору и вывозу ТБО не включают в себя средства на переработку, разработку, уплотнение и другие виды модернизации, которые  дотируются бюджетом, но только в тех случаях, когда их наличие продиктовано острой необходимостью либо иными экологическими задачами;

- отсутствует дифференциация тарифов в соответствии с методом сбора ТБО (унитарный или селективный);

- действующие штрафные санкции не соответствуют урону, наносимому  экологии.

3. Технологические

- преобладает унитарный метод сбора ТБО, а не селективный;

- тенденция к росту количества свалок/полигонов, не отвечающих требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»: во многих случаях они не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распространению токсичных веществ по водоносным горизонтам. Проекты и технические регламенты по их эксплуатации либо не разрабатываются, либо реализуются не полностью;

- существует дефицит в спецтранспорте, в соответствии с нормами;

- значительная часть контейнерных площадок не имеет соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям обустройства;

- на территории домовладения отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;

- несовершенна система очистки территорий от бытового мусора: не соблюдаются сроки плановой очистки; имеет место нехватка специализированного автотранспорта и контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов; отсутствуют условия для мойки и дезинфекции автотранспорта, что приводит к высокому уровню микробного загрязнения почвы территорий жилой застройки.

4. Социальные

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населении для селективного сбора ТБО.

5. Организационные

- недостаточно эффективна система снижения объема отходов, поступающих на захоронение путем формирования системы селективного сбора ТБО и сбора вторичных ресурсов;

- не достаточно эффективно ведется контроль за автотранспортом, осуществляющим перевозки ТБО и наличием разрешительной документации на их перевозку и утилизацию, а также за содержанием зон отчуждения автодорог;

- нерешенной остается проблема утилизации медицинских отходов;

- спецавтопарк для транспортировки ТБО используется нерационально;

- отсутствие инвентаризации свалок ТБО с определением их юридического статуса и дальнейшей возможности эксплуатации.

## Система газоснабжения Староладожского сельского поселения

Общая характеристика системы газоснабжения

На территории Староладожского сельского поселения централизованное снабжение природным газом предусмотрено только в селе Старая Ладога и деревне Извоз. В двенадцати населённых пунктах используется только сжиженный газ. Деревни Велеша и Сельцо-Горка из-за отсутствия постоянно проживающего населения не газифицированы сжиженным газом.

По данным, предоставленным Администрацией Староладожского сельского поселения, уровень газификации на 01.01.2014 года в целом по Староладожскому сельскому поселению составляет 92% (сжиженный и природный газ). Уровень газификации природным газом составляет 72%.

Потребление природного газа на за 2013 год составило:

- населением – 200,11 тыс. нм3/год;

- котельными – 1806,1 тыс. нм3/год.

Потребление населением сжиженного газа из ГБУ за 2013 год составило 3,44 т.

Через Староладожское сельское поселение проходит подземный газопровод высокого давления 2 категории от ГРС «Морозово-Волхов-1»., выходящий из г. Волхов на с. Старая Ладога, п. Кисельня, г. Новая Ладога и п. Иссад и выполненный трубой ПЭ Ø225 мм.

К ГРС газ поступает из магистрального газопровода под давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до 0,6 МПа. Кроме того, на ГРС газ приобретает специфический запах. Его одоризируют. Здесь газ также подвергается дополнительной очистке от механических примесей и подсушивается.

Далее газ по межпоселковому газопроводу высокого давления газ поступает к газорегуляторным пунктам (ГРП).

Описание системы транспортировки газа в Староладожском сельском поселении

Поставляемый в Староладожское сельское поселение газ транспортируется потребителям по газопроводам высокого, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Протяженность газовых сетей по территории Староладожского сельского поселения составляет 12,97154 км. Из них на распределительные сети приходится – 10,13154 км, внутридомовые газопроводы составляют - 2,84 км.

Распределительные газопроводы подают газ в пределах поселения. Протяженность распределительных газовых сетей – 10,1314 км, из них 3,0654 км – межпоселковые (высокого давления) и 7,06614 км – внутрипоселковые (среднего и низкого давления).

Данные по протяженности газопроводов в зависимости от диаметров и способа прокладки приведены в таблице ниже.

Таблица 22. Данные по протяжённости газопроводов в зоне ответственности поселения, км

|  | ст. <32 | ст. 57 | ПЭ 63 | ст. 76 | ст. 89 | ПЭ 90 | ст. 108 | ПЭ 110 | ст. 114 | ст. 159 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 2,777 | 2,64809 | 0,6354 | 0,1596 | 0,61607 | 2,3122 | 1,09894 | 1,51 | 0,41879 | 0,79545 | 12,97154 |
| подз |  | 2,57619 | 0,6354 | 0,1591 | 0,60627 | 2,3122 | 1,09794 | 1,51 | 0,41879 | 0,79545 | 10,11134 |
| надз |  | 0,0089 |  | 0,0005 | 0,0098 |  | 0,001 |  |  |  | 0,0202 |
| внутр | 2,777 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |

В объёме газопроводов наблюдается преобладание с диаметрами <32 мм и 57 мм, так как эти трубопроводы являются основными в распределительных сетях низкого давления. Эти трубопроводы прокладывались в Староладожском поселении от 30 до 50 лет назад для обеспечения потребителей сжиженным газом и нуждаются в проведении диагностики. Так же видим преобладание полиэтиленовых трубопроводов над стальными в линейке межпоселковых газопроводов диаметрами от 89 мм до 114 мм. Это связано с тем, что межпоселковые газопроводы прокладывались в недалёком прошлом при подключении к магистральному газопроводу.

Распределительные газопроводы на территории Староладожского поселения проложены подземным и надземным способом. Данные по протяженности газопроводов в зависимости от способа прокладки приведены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Распределение газопроводов по способу прокладки

Как видно из рисунка, преобладающий способ прокладки газопроводов в Староладожском сельском поселении – подземный.

Газопроводы выполнены из стали и полиэтилена. Применяются стальные прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88. Полиэтиленовые трубы изготовлены по ГОСТ Р 50838.

Для защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии в Староладожском сельском поселении применены станции катодной защиты:

- ПСК-1,2 по адресу: с. Старая Ладога, Волховский проспект, д. 19;

- ПАСК-3,0 по адресу: с. Старая Ладога, «РСХТ», д. 7а.

Станции катодной защиты обслуживаются Волховским участком газоснабжения филиала ООО «Газпром Газораспределение Ленинградская область»  в г. Тосно.

Полиэтиленовые трубы для газа сегодня являются наиболее часто используемыми. Они давно оставили позади традиционные стальные, которые уже не отвечают всем требованиям надежности и безопасности.

Основные преимущества применения полиэтиленовых труб при прокладке газопроводов:

- большой срок эксплуатации, который составляет более пятидесяти лет при надлежащем использовании;

- устойчивость к различным видам коррозии, химическим, агрессивным веществам;

- низкая газопроницаемость. Полиэтиленовые газопроводы не пропускают через свои стенки рабочей среды;

- вес полиэтиленовых газопроводов очень мал, они практически не создают никакой нагрузки на конструкции, а их гибкость позволяет использовать трубы в любых ситуациях, они не повреждаются, если их сгибать;

- при укладке нет необходимости применять специальные кожухи, защитные средства, электрохимическую защиту;

- транспортировка рабочей среды очень проста, внутренняя поверхность довольно гладкая, на ней не остается никакой накипи, мусора и прочего. Кроме того, полиэтилен не выделяет при использовании никаких веществ;

- экологичность;

- стоимость трубы для газа ПНД очень низкая, то же самое можно сказать и про монтаж;

- гидроизоляция при монтаже не нужна, что сильно удешевляет и облегчает установку.

Существующие нормативы потребления газа в Староладожском сельском поселении

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 16.05.2012 № 3 на территории Ленинградской области установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета.

Таблица 23. Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- |
| В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении: природным газом | 13,0 куб. м/чел |
| Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 20,8 куб. м/чел |
| Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 28,2 куб. м/чел |
| На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 8,2 куб. м/кв. м |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения Староладожского сельского поселения

Основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

- Высокий уровень морального и физического износа газовых сетей.

Наиболее проблемными с точки зрения технического состояния являются внутридомовые газопроводы суммарной протяженностью 2,84 км, из которых порядка 90% газопроводов подлежат техническому диагностированию.

Здесь важными вопросами для решения являются:

- приведение показателей износа сетей в процессе реконструкции систем газоснабжения до нормативных значений;

- формирование инвестиционной программы модернизации системы газоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

Для обеспечения надежного газоснабжения необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы газоснабжения с целью управления работой ГРС, ГРП и распределительных сетей, своевременного реагирования при аварийных ситуациях, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

- Недостаточная обеспеченность потребителей приборами учета.

- Из-за недостатка финансирования в Староладожском поселении проводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление газа.

- Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета газа.

- Необходимость выхода по обустройству Староладожского сельского поселения на новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства газового хозяйства.

Создание системы инвестиционной привлекательности позволит решить финансово–организационные проблемы.

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных мероприятий, обоснование которых предусмотрено на последующем этапе работы.

# Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Приборы учета тепловой энергии

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

На котельных ведется учет потребляемых ресурсов (воды, природного газа, электроэнергии), коммерческий учет отпускаемой тепловой энергии в сеть отсутствует.

Имеет место отсутствие коммерческого учета отпуска тепловой энергии от котельных и потребления тепловой энергии на абонентских вводах.

Около 40% потребителей тепловой энергии оснащены системами коммерческого учета тепловой энергии, однако ни один из них не введен в эксплуатацию. Расчет потребления тепловой энергии осуществляется расчетным методом.

Приборы учета воды

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Расчет за потребление воды производится следующим образом:

в случае наличия исправных, поверенных приборов учета, а также при своевременном предъявлении показаний: согласно показаниям приборов учета, но не более договорных объемов потребления

в случае отсутствия приборов учета, неисправности или просрочки срока поверки, а также в случае отсутствия заключенного договора: объем исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду.

В настоящее время в Староладожском сельском поселении, при отсутствии приборов учёта, действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета».

Отпуск воды населению в Староладожском сельском поселении производится по приборам учёта воды. Обеспеченность потребителей приборами учета воды составляет 75 %. Подробные сведения о коммерческом учёте водоснабжения населения отсутствуют.

Точные сведения об оснащенности жилого фонда общедомовыми приборами учета в 2013 году отсутствуют. По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населения произвести невозможно.

Приборы учета сточных вод

Информация о приборах учета сточных вод отсутствует.

Приборы учета газа

В настоящее времякоммерческими приборами учета газа обеспечены 32,4% жилых помещений.

Уровень обеспеченности коммерческими приборами учёта газа многоквартирных домов составляет 0%.

Уровень обеспеченности коммерческими приборами учёта газа бюджетных потребителей, юридические лиц составляет 100%.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ.

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения

В таблице представлен перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры в динамике на период 2015-2027 годы.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Таблица 24. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2023 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 84 | 80 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 21 | 6 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 93,7 | 91,7 | 89,7 | 87,7 | 85,7 | 83,7 | 81,7 | 73,7 | 65,7 |
| 2 | Показатели качества предоставляемых услуг |
| 2.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |
| 4.1. | Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на 1 жителя | литров/сутки на чел. | 280 | 280 | 290 | 290 | 300 | 308 | 316 | 333 | 350 |
| 4.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эффективность деятельности |
| 5.1. | Полная производительность системы ХВС | куб.м./ сутки | 1539 | 1503,74 | 1468,48 | 1433,22 | 1397,96 | 1362,7 | 1327,44 | 1256,9 | 1186,4 |
| 5.2. | Фактические неучтенные расходы воды | куб.м./ сутки | 453,2 | 427,65 | 402,1 | 376,55 | 351 | 325,45 | 299,9 | 248,8 | 197,7 |
| 5.3. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/ м3 | 1,60 | 1,53 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,25 | 1,18 | 1,11 | 1,04 |
| Водоотведение и очистка сточных вод |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 86 | 80 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 50 | 48 |
| 1.5. | Количество сетей, нуждающихся в замене | км | 82 | 83 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 66 | 64 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |
| 2.1. | Уровень водоподготовки питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень очистки сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | 65 | 65 |
| 3.2. | Удельное водоотведение | м3/ чел. | 20,6 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 13,5 | 12,9 | 12,3 | 12,2 | 12,0 |
| Эффективность деятельности |
| 5.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/ м3 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,43 |
| Теплоснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Уровень потерь | % | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 39 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100,0 | 92,9 | 85,7 | 78,6 | 71,5 | 64,3 | 57,2 | 28,7 | 0 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел. | 4,68 | 4,72 | 4,98 | 5,40 | 5,84 | 6,27 | 6,70 | 7,13 | 7,56 |
| 3 | Экономическая эффективность деятельности |
| 3.1. | Производительность труда ТСО | Гкал./чел. | 824 | 860 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 |
| Электроснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Уровень потерь | % | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное электропотребление | кВт*ч/ жителя в год | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2550 | 2750 |
| 3 | Экономическая эффективность деятельности |
| 3.1. | Максимум электрической нагрузки | тыс. кВт | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,05 | 7,1 | 7,25 | 7,4 |
| 3.2. | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | часов в год | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 5050 | 5500 |
| 3.3. | Производительность труда | тыс. кВт*ч./жителя | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |
| 1.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Газоснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное потребление газа | м3/чел | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |

# Перспективная схема электроснабжения 
Староладожского сельского поселения

На настоящее время не предоставлена.

# Перспективная схема теплоснабжения Староладожского сельского поселения

Разработана и представлена отдельно в документе «Схема теплоснабжения МО Староладожское сельское поселение».

# Перспективная схема водоснабжения Староладожского сельского поселения

Разработана и представлена отдельно в документе «Схема водоснабжения Староладожского сельского поселения».

# Перспективная схема водоотведения Староладожского сельского поселения

Разработана и представлена отдельно в документе «Схема водоотведения Староладожского сельского поселения».

# Перспективная схема обращения с ТБО Староладожского сельского поселения

На настоящее время не предоставлена.

# Перспективная схема газоснабжения Староладожского сельского поселения

Разработана и представлена отдельно в документе «Схема газоснабжения Староладожского сельского поселения».

# Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов в Староладожском сельском поселении в разрезе систем коммунальной инфраструктуры представлен ниже.

- Система водоснабжения

- Реконструкция сетей водоснабжения

- Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС)

- Строительство артезианской скважины и водонапорной башни д.Чернавино

- Строительство артезианской и водонапорной башни скважины д.Трусово

- Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации

- Система водоотведения

- Реконструкция сетей водоотведения

- Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС

- Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации.

- Система теплоснабжения

- Перекладка тепловых сетей

- Установка новых сетевых насосов на обоих котельных

- Установка ЧРП на новые насосы на обоих котельных

- Система газоснабжения

- Строительство ГРП в д. Ахматова Гора

- Строительство ГРП в д. Мякинкино

- Строительство ГРП в д. Ивановский остров

- Строительство ГРП в д. Трусово

- Строительство ГРП в д. Старая Ладога

- Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) (ГП)

- Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км (ГП)

- Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км (ГП)

- Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км

# Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных вложений

Таблица 25. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных вложений.

| Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Система водоснабжения | 1650 | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения | 53163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения | 2628 | 3208 | 369 | 369 | 369 |  |  |  |  |
| Система газоснабжения | 13008 | 13008 | 13008 | 20060 | 20060 | 20050 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 70449 | 17666 | 13377 | 20429 | 20429 | 20050 | 0 | 0 | 0 |

| Технические мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система переработки (утилизации) ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая ожидаемая стоимость реализации Программы (2015 – 2027г.г.) составляет162 400 тыс. рублей, в том числе:

- теплоснабжение –6943 тыс. руб. (по варианту 2)

- электроснабжение – не определено

- водоснабжение – 3100 тыс. руб.

- водоотведение – 53163 тыс. руб.

- утилизация (захоронение) ТБО – не определено.

- газоснабжение –99 194 тыс. руб.

Величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов

Предлагаемые проекты системы водоснабжения

- Реконструкция сетей водоснабжения

- Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС)

- Строительство артезианской скважины и водонапорной башни д.Чернавино

- Строительство артезианской и водонапорной башни скважины д.Трусово

- Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации

В рамках данных инвестиционных проектов, только реконструкция сетей водоснабжения по оценкам специалистов приведет к снижению затрат на текущий ремонт.

Снижения затрат на топливо, энергию, других ресурсов, заработную плату не ожидается.

За счет возможных возникаемых эффектов окупить указанные мероприятия не представляется возможным.

Предлагаемые проекты системы водоотведения

- Реконструкция сетей водоотведения

- Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС

- Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации.

В рамках данных инвестиционных проектов, только реконструкция сетей водоотведения по оценкам специалистов приведет к снижению затрат на текущий ремонт.

Снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, снижения затрат на заработную плату не ожидается.

За счет возможных возникаемых эффектов окупить указанные мероприятия не представляется возможным.

Предлагаемые проекты системытеплоснабжения

- Перекладка тепловых сетей

- Установка новых сетевых насосов на обоих котельных

- Установка ЧРП на новые насосы на обоих котельных

В рамках данных инвестиционных проектов, реконструкция сетей теплоснабжения по оценкам специалистов приведет к снижению затрат на текущий ремонт.

Снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, снижения затрат на заработную плату не ожидается.

Предлагаемые проекты системы газоснабжения

- Строительство ГРП в д. Ахматова Гора

- Строительство ГРП в д. Мякинкино

- Строительство ГРП в д. Ивановский остров

- Строительство ГРП в д. Трусово

- Строительство ГРП в д. Старая Ладога

- Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) (ГП)

- Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км (ГП)

- Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км (ГП)

- Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км

Снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, других ресурсов, снижения затрат на заработную плату не ожидается.

При отсутствии возникаемых эффектов, окупить указанные мероприятия не представляется возможным.

# Организация реализации проектов

В соответствии с данными Раздела 7 «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Программного документа, источниками финансирования предлагаемых инвестиционных проектов являются бюджетное финансирование, собственные средства отраслевых организаций и инвестиционная надбавка (для системы теплоснабжения).

Основным вариантом организации проектов выступит вариант реализации проектов действующими на территории муниципального образованияСтароладожское сельское поселение отраслевыми организациями.

Создание новых организаций с участием муниципального образования, а также создание новых организаций с участием ресурсоснабжающих организаций, равно как и привлечение сторонних инвесторов, в том числе по договору концессии, маловероятно, однако может иметь место при грамотной подготовке и организационному и финансовому структурированию указанных проектов.

# Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) 
за подключение (присоединение)

Таблица 26. Классификация предлагаемых инвестиционных проектов

|  | Нацеленные на присоединение новых потребителей | Обеспечивающие рост надежности ресурсоснабжения | Обеспечивающие выполнение экологических требований | Обеспечивающие выполнение требований законодательства о энергосбережении | Высокоэффек-тивные проекты (срок окупаемости до 7 лет) | Проекты с длительным сроком окупаемости (срок окупаемости от 7 до 15 лет) | Проекты со сроками окупаемости более 15 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения Староладожского сельского поселения |
| Реконструкция сетей водоснабжения |  | X |  | X |  |  | X |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС) |  | X |  | X |  |  | X |
| Строительство артезианской скважины и водонапорной башни д.Чернавино |  | X |  | X |  |  | X |
| Строительство артезианской и водонапорной башни скважины д.Трусово |  | X |  | X |  |  | X |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации |  | X |  | X |  |  | X |
| Система водоотведения Староладожского сельского поселения |
| Реконструкция сетей водоотведения |  | X |  | X |  |  | X |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС |  | X |  | X |  |  | X |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации |  | X |  | X |  |  | X |
| Система теплоснабжения Староладожского сельского поселения |
| Перекладка тепловых сетей |  | X |  | X |  |  | X |
| Установка новых сетевых насосов на обоих котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка ЧРП на новые насосы на обоих котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка конденсационных котлов для обеспечения нужд горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения Староладожского сельского поселения |
| Строительство ГРП в д. Ахматова Гора |  | X | X |  |  |  | X |
| Строительство ГРП в д. Мякинкино |  | X | X |  |  |  | X |
| Строительство ГРП в д. Ивановский остров |  | X | X |  |  |  | X |
| Строительство ГРП в д. Трусово |  | X | X |  |  |  | X |
| Строительство ГРП в д. Старая Ладога |  | X | X |  |  |  | X |
| Строительство кольцующего газопровода от ГРС «Сясьский ЦБК» до существующего газопровода высокого давления II категории в городе Новая Ладога (диаметром Ду=250 мм и ориентировочной протяженностью – 17 км) (ГП) |  | X | X |  |  |  | X |
| Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов по территориям населенных пунктов – 8,4 км (ГП) |  | X | X |  |  |  | X |
| Диагностическое обследование внутридомовых газопроводов, 2,84 км (ГП) |  | X | X |  |  |  | X |
| Замена распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, 4,01 км |  | X | X |  |  |  | X |

На основе таблицы выше, можно сделать следующие ключевые выводы:

- Присоединение новых потребителей в значительных объемах не планируется, предлагаемые проекты не предопределяются присоединением новых потребителей

- Практически все предлагаемые проекты предполагают обеспечение роста надежности ресурсоснабжения

- Отдельные проекты обеспечивают выполнение экологических требований и законодательства об энергосбережении

- Подавляющее большинство проектов имеет расчетный период окупаемости более 15 лет (информация по источникам финансирования представлена в Разделе 7 «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Программного документа).

Индексация тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение  осуществлялась с учетом индекса потребительских цен, определенного на 2013-2015 годы в Сценарных условиях для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах и на 2016-2022 годы – в Сценарных условиях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (консервативный вариант).

Таблица 27. Динамика изменения цен на ресурсы

| Фактор производства | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Электрическая энергия | 1,13 | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Вода | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Стоки | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

В соответствии с вышеуказанными индексами роста, были спрогнозированы тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО Староладожское сельское поселение.

Таблица 28. Динамика тарифов на ресурсы на прогнозный период (без учета НДС)

| Фактор производства | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло | 1743,7 | 1935,5 | 2148,4 | 2384,7 | 2647,1 | 2938,2 | 3261,4 | 3620,2 | 4018,4 | 4460,4 | 4951,1 | 5495,7 | 6100,2 |
| Электрическая энергия | 3,01 | 3,37 | 3,61 | 3,79 | 3,98 | 4,10 | 4,34 | 4,56 | 4,79 | 5,03 | 5,28 | 5,54 | 5,82 |
| Вода | 31,9 | 36,05 | 40,37 | 44,81 | 49,29 | 53,73 | 58,03 | 62,09 | 66,44 | 71,09 | 76,07 | 81,39 | 87,09 |
| Стоки | 17,03 | 19,24 | 21,55 | 23,92 | 26,32 | 28,68 | 30,98 | 33,15 | 35,47 | 37,95 | 40,61 | 43,45 | 46,49 |

# Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Староладожское сельское поселение, стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378.

Таблица 29. Характеристика критериев доступности для муниципального образования Староладожское сельское поселение

| № | Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | свыше 8,6% |

- Критерий доступности «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги»

Информация об уровне собираемости платежей от населения в Староладожском сельском поселении представлена ниже в таблице:

В настоящее время уровень собираемости платежей составляет по всем системам коммунальной инфраструктуры выше 85%, динамика показателя положительная.

Данный критерий доступности («Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги») выполняется.

- Критерий доступности «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»

Среднемесячная номинальная заработная плата по оценке в 2014 году составила18860 руб.

Уровень зарегистрированной безработицы составит 2,4% к трудоспособному населению. Темп роста числа официально зарегистрированных безработных умеренный. При этом нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в среднем 6 человек на вакансию, что составляет 71,4% к уровню прошлого года.

Население с доходами ниже прожиточного минимума – безработные, которых составляет около 2,4 % к трудоспособному населению или 2127 человек *0,024 = 51 человек.

Среди работающих 95% получают заработную плату выше прожиточного минимума, 5% - ниже (106 человек).

Таким образом, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет (51 + 106)/2127 человек *100% = 7%.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7% -меньше 12%.

Данный критерий доступности «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» выполняется.

- Критерий доступности «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи»

Для расчета средней доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, были взяты следующие основные допущения:

- взяты существующие нормативы на коммунальные услуги в МКД МО 
Староладожское сельское поселение (см. Приложение 1);

- среднее расчетное количество человек в домохозяйстве (квартире) – 2;

- средняя общая площадь расчетной квартиры – 45,0 кв.м.;

- максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг в Ленинградской области – 22,0 %.

Исходя их расчетов доступности коммунальных услуг для населения в МО 
Староладожское сельское поселение (см. таблицу ниже), можно сделать вывод, что коммунальные услуги для населения не в полной мере доступны, население может подавать заявки на предоставление субсидий.

Сумма предоставляемых субсидий будет изменяться пропорционально изменению численности населения, получающего субсидии.

Таблица 30. Расчет доступности коммунальных услуг для населенияв Староладожском сельском поселении

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС), в том числе: | 4279,12 | 4088,97 | 4571,97 | 5061,38 | 5572,16 | 6117,98 |
| Теплоснабжение | 1655,52 | 1656,52 | 1838,73 | 2040,99 | 2265,50 | 2514,71 |
| Горячее водоснабжение | 451,91 | 452,18 | 501,92 | 557,13 | 618,42 | 686,44 |
| Холодное водоснабжение | 953,66 | 1094,87 | 1237,21 | 1385,67 | 1538,09 | 1691,90 |
| Водоотведение | 524,23 | 245,92 | 277,89 | 311,24 | 345,48 | 380,03 |
| Электроснабжение | 693,8 | 639,48 | 716,21 | 766,35 | 804,67 | 844,90 |
| Средний совокупный доход семьи | 30472,0 | 32073,3 | 33731,7 | 35295,7 | 36859,0 | 38431,3 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи, % | 14,04 | 12,75 | 13,55 | 14,34 | 15,12 | 15,92 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг, % | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС) | 6703,8 | 7056,1 | 7421,0 | 7765,1 | 8109,0 | 8454,9 |
| Доступность, % | 7,96 | 9,25 | 8,45 | 7,66 | 6,88 | 6,08 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС), в том числе: | 7305,67 | 7956,39 | 8669,08 | 9449,96 | 10305,86 | 11244,35 | 12273,75 |
| Теплоснабжение | 3098,37 | 3439,19 | 3817,50 | 4237,43 | 4703,54 | 5220,93 | 5795,24 |
| Горячее водоснабжение | 845,76 | 938,80 | 1042,07 | 1156,69 | 1283,93 | 1425,16 | 1581,93 |
| Холодное водоснабжение | 1991,71 | 2131,13 | 2280,31 | 2439,93 | 2610,73 | 2793,48 | 2989,02 |
| Водоотведение | 447,37 | 478,68 | 512,19 | 548,04 | 586,41 | 627,46 | 671,38 |
| Электроснабжение | 922,46 | 968,58 | 1017,01 | 1067,86 | 1121,26 | 1177,32 | 1236,19 |
| Средний совокупный доход семьи | 41855,3 | 43609,3 | 45407,6 | 47381,5 | 49408,0 | 51488,4 | 53681,7 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи, % | 17,45 | 18,24 | 19,09 | 19,94 | 20,86 | 21,84 | 22,86 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг, % | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС) | 9208,2 | 9594,0 | 9989,7 | 10423,9 | 10869,8 | 11327,4 | 11810,0 |
| Доступность, % | 4,55 | 3,76 | 2,91 | 2,06 | 1,14 | 0,16 | -0,86 |

В разделах по соответствующим системам показано, что ежегодный темп роста тарифа на коммунальные ресурсы соответствует предельно допустимому уровню, определенному прогнозом Министерства экономического развития на период до 2030 года.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения удовлетворяет критериям доступности коммунальных услуг для населения.

# Приложение 1. Нормативы на коммунальные услуги 
в МКД Староладожского сельского поселения Ленинградской области

| Наименование статей |  | Ед.изм. | Норматив до 01.06.2013г. | Норматив с01.06.2013г. | % роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  | м3/чел. | 9,690 | 8,52 | -12,1 |
| пятиэтажные |  | м3/м2 | 0 | 0,03 |  |
| Водоотведение |  | м3/чел. | 9,690 | 8,52 | -12,1 |
| пятиэтажные |  | м3/м2 |  | 0 |  |
| Отопление |  | Гкал/м2 |  |  |  |
| пятиэтажные |  |  |  |  |  |
| Водоподогрев |  | Гкал/чел. | 0,153 | 0,153 | 0,0 |
| Газоснабжение |  | Кг./чел. | 6,00 | 6,00 | 0,0 |