УТВЕРЖДАЮ

Волховский городской прокурор

старший советник юстиции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Корчагин

декабря 2021 г.

Волховской городской прокуратурой проведена проверка исполнения организациями законодательства о пожарной безопасности

В декабре 2021 года Волховской городской прокуратурой на основании поручения прокуратуры области проведена проверка исполнения организациями законодательства о пожарной безопасности.

Так, при проверке исполнения требований пожарной безопасности в магазине, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 15Б, арендуемом ИП Давлатовым М.Д. установлено, что в нарушение постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в помещении заблокирована дверь эвакуационного выхода, ближе 1 метра от электрощита складируются горючие материалы, заблокирована дверь эвакуационного выхода со 2-го этажа, огнетушители не имеют порядкового номера, пожарный рукав отсоединен от пожарного крана, отсутствует приспособление для самозакрывания двери, ведущей на лестничную клетку.

Указанное является нарушением ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Учитывая изложенное, в отношении ИП Давлатова М.Д. вынесено постановленио о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, которое направлено в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Помощник городского прокурора

юрист 1 класса А.А. Богданова