УТВЕРЖДАЮ

Волховский городской прокурор

старший советник юстиции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Корчагин

 декабря 2021 г.

Волховской городской прокуратурой проведена проверка исполнения исполнительными органами местного самоуправления требований пожарной безопасности

В ноябре 2021 года Волховской городской прокуратурой на основании поручения прокуратуры области проведена проверка исполнительными органами местного самоуправления требований пожарной безопасности.

По результатам проверки установлено, что д.Усадище, д.Подвязье Усадищенского сельского поселения не обеспечены нормативно требуемыми источниками наружного противопожарного водоснабжения с учетом радиуса обслуживания зданий (домов) одним водоисточником, в д. Мыслино Усадищенского сельского поселения не устроены подъезды с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к р. Волхов, в д. Теребонижье, д. Верховина, д.Безово Усадищенского сельского поселения отсутствуют указатели к источникам противопожарного водоснабжения..

Указанное является нарушением требований п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1, 10, 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Учитывая изложенное, в ноябре 2021 года городским прокурором в Волховский городской суд направлено исковое заявление об обязании устранить выявленные нарушения. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Помощник городского прокурора

юрист 1 класса А.А. Богданова